[image: image9.jpg]



	ВЫПУСК № 4 (597) от 19 января 2024 года


           В этом выпуске:
Уведомление о включении сведений о решении Собрания депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области от 12.01.2024 № 314 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области», в государственный реестр уставов муниципальных образований Костромской области
Решение Собрания депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 12 января 2024 года № 314 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области»
Распоряжение администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 15 января 2023 года № 6-р «Об итогах деятельности по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2023 год и постановке задач на 2024 год»

Проект Постановления администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский «Об утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области»

Уведомление
о включении сведений о решении Собрания депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области от 12.01.2024 № 314 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области», в государственный реестр уставов муниципальных образований  Костромской области
Управление Минюста России по Костромской области уведомляет о включении в государственный реестр уставов муниципальных образований Костромской области решения Собрания депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области от 12.01.2024 № 314 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области» (далее — решение).
Дата государственной регистрации решения 18.01.2024.
Государственный регистрационный номер решения RU445120002024001.
18.01.2024 текст решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 12 января 2024 года № 314

г. Нерехта

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
В целях приведения Устава муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Собрание депутатов муниципального района

 город Нерехта и Нерехтский район

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в Устав муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, принятый решением Собрания депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области от 29 мая 2019 года № 300 (в ред. решений собрания депутатов №334 от 27.11.2019г., №5 от 21.10.2020г., №6 от 21.10.2020г., №18 от 02.12.2020г., №44 от 31.03.2021г., №160 от 03.06.2022г., №298 от 08.12.2023г.), следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 14 признать утратившей силу.
1.2. В статье 15:
1.2.1. в наименовании слова «, главы муниципального района» исключить;
1.2.2. в абзаце первом части 1 слова «, главы муниципального района», «или обязанностей главы муниципального района» исключить;
1.2.3. в абзаце втором части 1 слова «, главы муниципального района» исключить;  
1.2.4. в части 2 слова «, глава муниципального района» исключить;
1.2.5. абзац второй части 3 признать утратившим силу;
1.2.6. в частях 4, 5, 7 слова «, главы муниципального района» исключить;
1.2.7. в части 6 слова «; глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории муниципального района» исключить.
1.3. Абзац первый части 2 статьи 23 изложить в новой редакции:
«2. Собрание депутатов муниципального района формируется из депутатов Советов депутатов поселений, избираемых Советом депутатов поселений из своего состава, с учётом случая, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на пять лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района устанавливается решением Собрания депутатов муниципального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Избрание главы муниципального района оформляется решением Собрания депутатов муниципального района, которое подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента принятия этого решения.
Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального района.».
1.5. В статье 33:
1.5.1. пункт 10 и 13 части 1 признать утратившими силу;
1.5.2. абзац пятый части 3 признать утратившим силу;
1.5.3. в абзаце шестом слова «В случаях установленных пунктами 12 и 13» заменить словами «В случае установленном пунктом 12»;
1.5.4. в пункте 2 части 4 слова «избранного на муниципальных выборах», исключить, а слова «на выборах» заменить словами «на должность»;
1.5.5. часть 5 признать утратившей силу;
1.5.6. в части 6 слова «досрочные выборы главы муниципального района, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу» заменить словами «конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципального района не может быть назначен до вступления решения суда в законную силу»;
1.6. в части 2 статьи 70 слова «, главу муниципального района» исключить.
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области на государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
	Временно исполняющий обязанности главы муниципального образования муниципальный район 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
____________________С.А. Нукрев
	Председатель Собрания депутатов  муниципального района город  Нерехта и Нерехтский район Костромской области
   ________________ А.Ю.Малков


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15  января  2024 г.  №  6-р

г. Нерехта

Об итогах деятельности по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2023 год и постановке задач на 2024 год
Подготовка населения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по вопросам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

На территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район действуют следующие правовые акты:

- постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 26 января 2021 года № 15 «Об утверждении организационно-методических указаний по подготовке населения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025 годы»;

- постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 26 января 2021 года № 16 «Об утверждении плана совершенствования учебно-материальной базы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 года»;

- постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 29 июня 2016 года № 206 «О порядке подготовки населения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Согласно вышеуказанным актам в течение 2023 года проводилась работа с организациями, предприятиями и учреждениями по подготовке к защите и по защите населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Преподавателями учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области как непосредственно в учебном центре в городе Кострома, так и с выездом на территорию города Нерехты проводились плановые занятия с руководителями и должностными лицами администраций, предприятий, учреждений и организаций (включенных в состав муниципального звена РСЧС) по вопросам обеспечения безопасности.

Подготовка учащихся общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений на территории муниципального района осуществляется согласно программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности», практические навыки учащихся и персонала отрабатываются во время ежеквартальных тренировок по эвакуации на случай пожара. 

В течение года должностными лицами администраций муниципального района, городского и сельских поселений публикуются материалы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на официальных сайтах администраций, в периодических изданиях. Главами городского и сельских поселений проводятся собрания с руководителями предприятий и организаций по вопросам обеспечения безопасности на предприятиях и в быту, распространяются памятки согласно сезонной актуальности. На предприятиях, в организациях и учреждениях осуществляется работа по поддержанию уголков гражданской обороны в актуальном состоянии.

В целом задачи по подготовке и информированию населения в области гражданской обороны (защиты от чрезвычайных ситуаций) на территории муниципального района выполнены.
На территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район филиалов учебно-методического центра по гражданской обороне                        и чрезвычайным ситуациям (УМЦ ГОЧС), курсов гражданской обороны, учебных городков для проведения практических занятий не имеется.
Обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области в 2023 году прошли:

- с 27 февраля по 03 марта по направлению «Работники гражданской обороны - комиссия по вопросам ПУФ, 15 человек;

- с 16 октября по 27 октября по направлению «Работники гражданской обороны - уполномоченные по ГОЧС», 6 человек. 

Подготовка работающего населения проводится согласно планам обучения организаций и в соответствии с примерной программой, утверждённой губернатором Костромской области в организациях, предприятиях и учреждениях по месту работы.

Подготовка учащихся образовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального района, осуществлялась в соответствии с программами по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности», а также практически во время тренировок по эвакуации детей на случай пожара. 
Подготовка неработающего населения муниципального района осуществляется в основном через средства массовой информации,  официальные сайты администрации муниципального района, городского и сельских поселений муниципального района. 

Учения и тренировки с формированиями постоянной готовности по ликвидации чрезвычайных ситуаций и с нештатными аварийно-спасательными формированиями гражданской обороны проведены согласно плану основных мероприятий муниципального района по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также по планам организаций, предприятий и их вышестоящими ведомствами.

В образовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального района оборудованы классы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». На предприятиях и организациях оборудованы уголки по гражданской обороне.

Подводя итоги подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, следует отметить, что поставленная  задача в этом направлении деятельности отделом ГО и ЧС и ПО администрации муниципального района выполнена.

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки органов управления, руководящего состава, формирований, обучения рабочих и служащих, неработающего населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности:

- главной задачей в 2024 году по подготовке населения в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах считать подготовку всех групп населения к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в том числе и по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
- для выполнения главной задачи всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями  муниципального района город Нерехта и Нерехтский район основные усилия в работе сосредоточить на:

1) обеспечении строгого выполнения положений законодательных и нормативных правовых актов по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) обязательном обучениии должностных лиц органов управления гражданской обороны в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области;

3) повышении персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов подготовки соответствующих групп населения в области ГО и защиты от ЧС;

4) подготовке руководителей к принятию решений при угрозе и возникновении ЧС и происшествий, направленных на организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР), эффективное управление силами и средствами, оказание помощи пострадавшим, а также восстановление объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры.

Рекомендовать руководителям организаций и учреждений района:

- по итогам года проанализировать состояние обучения работников организаций в области безопасности жизнедеятельности, спланировать обучение всех групп персонала на 2024 год, определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;

- подготовку спасательных служб осуществлять в соответствии с Примерной программой обучения, утвержденной МЧС России и областными примерными программами.

Врио главы администрации

муниципального района                                                                       С.А. Нукрев

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                        2024 года №

г. Нерехта

Об утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области»
В целях совершенствования законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, статьей 9 Закона Костромской области от 26 апреля 2021 года №83-7-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в части совершенствования законодательства о градостроительной деятельности и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Костромской области», Уставом муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтскийрайон

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области» согласно приложения.
2. Постановление администрации муниципального района город Нерезта и Нерехтский район от 25 июня 2021 года «Об утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области» - признать утратившим силу.
3. Постановление администрации муниципального района город Нерезта и Нерехтский район от 11 апреля 2023 года «О внесении изменений в «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области» - признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, курирующего работу по вопросам градостроительной деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы администрации

муниципального района                                                                   С.А.Нукрев

ПРОЕКТ

Местные нормативы

градостроительного проектирования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области

Раздел I. Основная часть

Глава 1. Общие положения

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования (далее – МНГП) разработаны на основании части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Типовые МНГП представляют собой стандарт качества жизнеустройства населения, выраженный в виде системы расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Типовые МНГП разработаны с учетом целей и задач социально-экономического развития, декларированных документами стратегического планирования, приоритетных программ и проектов Костромской области, разработанных в целях реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указом Президента Российской Федерации                                                   от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», особенностей социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития территории Костромской области.

Типовые МНГП разработаны с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России                                                      от 15 февраля 2021 года № 71, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения.

Перечень областей и видов объектов местного значения, подлежащих нормированию, определен в соответствии с:

– вопросами местного значения и полномочиями, предусмотренными статьями 16, 16.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отраслевыми федеральными законами;

– постановлением Правительства Российской Федерации                                   от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

– целесообразностью и достаточностью нормирования объектов местного значения;

– особенностями формирования и развития сети инфраструктурных объектов, сложившейся на территории муниципального образования;

– приоритетными направлениями социально-экономического развития Костромской области, утвержденными документами стратегического планирования.

Перечень областей и видов объектов местного значения, подлежащих нормированию в МНГП, приведен в Приложении А.

Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения выражены в виде:

– удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу численности населения; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории;

– удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

– интенсивности использования территории.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» в качестве расчетного показателя обеспеченности населения объектами благоустройства территории выступает минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования, в качестве расчетных показателей обеспеченности объектами в области автомобильных дорог – обеспеченность местами хранения индивидуального автотранспорта при объектах различного функционального назначения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом:

– природно-климатических условий;

– местной системы расселения;

– демографической ситуации и прогноза ее изменения;

– фактического уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.

Расчетные показатели установлены дифференцированно по различным критериям:

1. Характер расселения – роль населенного пункта в системе расселения характеризует обязательный минимальный набор объектов обслуживания населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на такие объекты.

2. Численность населения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения установлены в зависимости от численности населения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа.

3. Вид жилой застройки (индивидуальная жилая застройка, многоквартирная жилая застройка) определяет значение расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности.

По вопросам, не урегулированным в настоящих МНГП, а также в РНГП Костромской области, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Костромской области.

3.1 Перечень используемых сокращений

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП Костромской области – региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области;

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

АЗС – многотопливная автозаправочная станция;

КПГ – компримированный природный газ;

КриоАЗС – криогенная автозаправочная станция;

СУГ – сжиженный углеводородный газ;

ТКО – твердые коммунальные отходы.

3.2 Термины и определения

Дороги автомобильные общего пользования - автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Благоустройство - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Государственная программа субъектов Российской Федерации - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, а также инструментов государственной политики, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

Инфраструктура - это совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т.п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо ее отдельной сферы.

Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, муниципальных округов, городских округов.

Места приложения труда - совокупность рабочих мест (см. рабочее место).

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения, муниципальный округ.

Населенный пункт - компактно заселенная обособленная территория постоянного проживания людей, имеющая собственное наименование и зарегистрированная в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013, а также входящая как составная часть в муниципальное образование, о чем имеется соответствующее указание в НПА, устанавливающем границы данного муниципального образования, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование.

Населенный пункт получает свой статус в установленном законом порядке и располагает в своих границах соответствующие органы или службы органов государственной власти субъекта Российской Федерации или ОМСУ, а также предприятия, учреждения и организации.

Населенные пункты подразделяются на городские населенные пункты и сельские населенные пункты.

Городскими считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа (рабочих, курортных и дачных поселков, поселков закрытых административно-территориальных образований). Все остальные населенные пункты считаются сельскими.

Общественный транспорт - разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по завершении производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории.

ОМСУ - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Документы стратегического планирования Российской Федерации - документы, определяющие развитие определенной сферы или отрасли экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.

Природно-климатические условия - совокупность факторов, обусловленных положением местности по широте относительно климатических поясов, морей и океанов, а также высотой над уровнем моря и системой циркуляции атмосферного воздуха.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов таких поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, а также обеспечивают транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры.

Пропускная способность - метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.

Рабочее место - это неделимое в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственного процесса или процесса оказания услуг, предназначенное для выполнения одной или нескольких производственных, или обслуживающих операций, оснащенное соответствующим оборудованием и технологической оснасткой, а также обеспеченное нормативной площадью личного пространства работника. В более широком смысле - это элементарная структурная часть производственного или сервисного пространства, в которой субъект труда взаимосвязан с размещенными средствами и предметом труда для осуществления единичных процессов труда в соответствии с целевой функцией получения результатов труда.

Районирование - деление территории на внутренне однородные, но различающиеся между собой составные части (районы, территории, зоны).

Ритуальные услуги - услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание - деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Физическая культура (физкультура) - область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Ядро агломерации (административный центр агломерации) - территории муниципальных образований, имеющих общие границы в составе крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций (в значениях, определенных в СПР), административные центры субъектов Российской Федерации в границах таких агломераций.

Территория нормирования - однородные по своим характеристикам зоны с конкретными обозначениями (наименованиями), применительно к которым определяются расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами муниципального и регионального значения и максимальной доступности таких объектов, в том числе с применением поправочных коэффициентов.

Область нормирования - область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ.

Пешеходная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при пешеходном движении со средней скоростью 3,5 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы).

Транспортная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при помощи транспорта (при средней скорости движения в границах населенных пунктов – 20 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах.

Место хранения транспортного средства – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей, мототранспортных средств, велосипедов, средств индивидуальной мобильности. Временное хранение подразумевает хранение (стоянку) не более 12 часов (гостевые стоянки), постоянное – более 12 часов.

Иные понятия употребляются в значениях, установленных федеральным и региональным законодательством.

3.3 Перечень нормативных правовых актов и иных документов
Типовые МНГП разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Костромской области в сфере градостроительной деятельности.

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря

 HYPERLINK  "#64U0IK" 


 HYPERLINK  "#64U0IK"  2004 года № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года

 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/744100004" 


 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/744100004"  № 136-ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года

 HYPERLINK  "#7D20K3" 


 HYPERLINK  "#7D20K3"  № 188-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года 

 HYPERLINK  "#64U0IK" 


 HYPERLINK  "#64U0IK"  № 200-ФЗ;
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года 

 HYPERLINK  "#7D20K3" 


 HYPERLINK  "#7D20K3"  № 60-ФЗ;
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/901782478" 


 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/901782478"  от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1

 HYPERLINK  "#7D20K3" 


 HYPERLINK  "#7D20K3"  «О недрах»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ 

 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/9014440" 


 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/9014440"  «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

 HYPERLINK  "#7D20K3" 


 HYPERLINK  "#7D20K3"  «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

 HYPERLINK  "#7D20K3" 


 HYPERLINK  "#7D20K3"  «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
Федеральный закон от 12 декабря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ 

 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/901838120" 


 HYPERLINK  "https://docs.cntd.ru/document/901838120"  «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

 HYPERLINK  "#7D20K3" 


 HYPERLINK  "#7D20K3"  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 
2021 года № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 года № 1605-р «Об утверждении нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров»;
Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;
Приказ МЧС России от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;
Приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 года № 934н 
«Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
Приказ Росмолодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;
Приказ Минздрава России от 27 февраля 2016 года № 132н 
«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;
Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 
«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
Приказ Минцифры России от 26 октября 2020 года № 538 
«Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»;
Приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Приказ Минприроды России от 1 апреля 2022 года № 244 
«Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»;
Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. Минобрнауки России 4 мая 2016 года № АК-15/02вн).
Нормативные правовые акты Костромской области

Закон Костромской области от 7 октября 2002 года № 70-ЗКО 
«О статусе административного центра Костромской области города Костромы»;
Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области»;
Закон Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО 
«Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»;
Закон Костромской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО 
«Об административно-территориальном устройстве Костромской области»;
Закон Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»;
Законом Костромской области от 7 февраля 2008 года N 257-4-ЗКО «О нормативах градостроительного проектирования в Костромской области»;
Закон Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО 
«Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области»;
Закон Костромской области от 22 апреля 2015 года № 661-5-ЗКО 
«О предельных размерах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
Постановление администрации Костромской области                                         от 01 октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области».
Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 920/пр);

СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России 
от 27 декабря 2021 года № 1016/пр);

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минстроя России 
от 25 декабря 2018 года № 860/пр);

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года 
 № 1034/пр);

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 года № 32);

СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 782);

СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16 декабря 2019 года № 811/пр);

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 904/пр);

СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» (утв. Приказом Минстроя России 
 от 19 мая 2022 года № 389/пр);

СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 года № 58/пр);

СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя России от 12 ноября 2014 года 
 № 705/пр);

СП 462.1325800.2019 «Свод правил. Здания автовокзалов. Правила проектирова

 HYPERLINK  "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25165&demo=1" ния» (утв. Приказом Минстроя России от 02 декабря 2019 года № 747/пр);
СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС России 
 от 25 марта 2009 года № 181);

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Иные документы

ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3).

Интернет-источники

Сайт Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) – https://fgistp.economy.gov.ru.
Сайт Федеральной службы государственной статистики – https://rosstat.gov.ru.
3.4 Перечень областей нормирования, для которых местными нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели

Области нормирования объектов местного значения:

образование;

культура;

физическая культура и массовый спорт;

автомобильные дороги местного значения;

организация улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания;

обеспечение населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения;

электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение;

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

объекты благоустройства и озеленения территории;

иные области в связи с решением вопросов местного значения.

3.5 Сведения о дифференциации (районировании) территории для целей применения расчетных показателей в виде перечня муниципальных образований (населенных пунктов, иных планировочных районов) относящихся к каждому из планировочных районов

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Костромской области для установления значений расчетных показателей в типовых местных нормативах градостроительного проектирования Костромской области определены: численность населения; статус муниципального образования; вид (категория) населенного пункта.

Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Костромской области по численности населения
	Группы населенных пунктов
	Численность населения, тыс. человек

	
	Городские населенные пункты
	Сельские населенные пункты

	Крупные
	Свыше 250 (город Кострома)
	Свыше 3

	Большие
	Свыше 100 до 250
	Свыше 1 до 3

	Средние
	Свыше 50 до 100
	Свыше 0,2 до 1

	Малые
	До 50 (остальные городские населенные пункты Костромской области)
	До 0,05


К городам областного значения относятся города Буй, Волгореченск, Галич, Кострома, Нерехта, Нея, Мантурово и Шарья. К городам районного значения относятся города Кологрив, Макарьев, Солигалич и Чухлома. К городским поселкам (поселкам городского типа) относятся Чистые Боры, Кадый, Красное-на-Волге, Поназырево, Судиславль, Сусанино, Ветлужский. Остальные населенные пункты Костромской области относятся к сельским населенным пунктам.

Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Костромской области

2.1. Расчетные показатели в области образования

Таблица № 1
Объекты местного значения в области образования
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	
	
	
	Вид населенного пункта

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек [2]
	Кострома

	
	
	
	Буй

	
	
	
	Галич

	
	
	
	Волгореченск

	
	
	
	Шарья

	
	
	
	Нерехта

	
	
	
	Нея

	
	
	
	Мантурово

	
	
	
	Кологрив

	
	
	
	Макарьев

	
	
	
	Солигалич

	
	
	
	Чухлома

	
	
	
	Сельский населенный пункт

	
	
	При отсутствии данных по демографии следует принимать мест на 1000 человек общей численности населения в зависимости от численности населенного пункта
	Населенный пункт с численностью свыше 5000

	
	
	
	Населенный пункт с численностью от 3000 до 5000

	
	
	
	Населенный пункт с численностью от 2000 до 3000

	
	
	
	Населенный пункт с численностью до 2000

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе дошкольных образовательных организаций, %
	20
	

	
	
	Размер земельного участка, м [3]
 
	Дошкольные образовательные организации до 100 мест

	
	
	
	Дошкольные образовательные организации свыше 100 мест

	
	
	
	Дошкольные образовательные организации в
комплексе дошкольных образовательных
организаций свыше 500 мест

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м [4]
	Многоэтажная застройка

	
	
	
	Малоэтажная застройка

	
	
	
	В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек
	Кострома

	
	
	
	Буй

	
	
	
	Галич

	
	
	
	Волгореченск

	
	
	
	Шарья

	
	
	
	Нерехта

	
	
	
	Нея

	
	
	
	Мантурово

	
	
	
	Кологрив

	
	
	
	Макарьев

	
	
	
	Солигалич

	
	
	
	Чухлома

	
	
	
	Сельский населенный пункт

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе дошкольных образовательных организаций, %
	25
	

	
	
	Размер земельного участка при вместимости общеобразовательной организации, м на 1 учащегося [3]
 
	св. 30 до 170

	
	
	
	от 170до 340

	
	
	
	от 340до 510

	
	
	
	от 510до 660


	
	
	
	от 660до 1000

	
	
	
	от 1000до 1500

	
	
	
	свыше 1500

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городской населенный пункт

	
	
	
	Сельский населенный пункт

	
	
	Транспортная доступность, мин
	Для учащихся начального общего образования в городских и сельских населенных пунктах

	
	
	
	Для учащихся основного общего и среднего общего образования в городских населенных пунктах

	
	
	
	Для учащихся основного общего и среднего общего образования в сельских населенных пунктах

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек [9] (2024 год / 2035 год)
	Городской населенный пункт

	
	
	
	Сельский населенный пункт

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	 

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	По заданию на проектирование
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Примечания:
В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 обучающихся.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках за счет сокращения площади озеленения.
3. Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельской местности допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.
4. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной организации на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной организации на 201 человек.
5. Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании.
6. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.
7. При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных нормативах градостроительного проектирования могут быть учтены особенности, касающиеся посещаемости отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований.
8. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).
9. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
	


2.2. Расчетные показатели в области культуры

Таблица № 2

Объекты местного значения в области культуры

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	Общедоступная библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. [1]
	Городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Тематический музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Краеведческий музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Театр по видам искусств
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	городские округа с населением от 200 до 500 тыс. чел.

	
	
	
	городские округа с населением от

100 до 200 тыс.

	
	
	
	муниципальные образования с населением до

100 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Дом культуры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. [2]
	городские округа с населением от 100 до 500 тыс. чел.

	
	
	
	городские округа с населением до 100 тыс.

	
	
	
	муниципальные округа, муниципальные районы

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	городской округ

	
	
	
	муниципальный

округ, муниципальный район

	Кинозал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. [3]
	1 на 20 тыс. чел.
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.

 
	Не нормируется
	

	Примечания:

В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов, муниципальных районов Костромской области рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, муниципального района Костромской области, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.

1) В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов, муниципальных районов Костромской области рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.

2) Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.

3) Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

4) В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м).

5) Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.
	


2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Таблица № 3

Объекты местного значения в области физической культуры

 и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	Объекты спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности

объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	2013 год

	
	
	
	2024 год

	
	
	
	2030 год

	
	
	
	2040 год

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Крытая ледовая арена
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	По заданию на проектирование
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Тренировочная база
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	По заданию на проектирование
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Плавательный бассейн общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 30 000 чел.
	1
	

	
	
	Площадь зеркала воды

бассейна общего пользования, м2 на 1 000 чел.
	20
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	в пределах городов, мин.

	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество стадионов на 1500 мест и более, ед.
	Населенные пункты с численностью населения свыше 5000 чел.

	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения менее 5000 чел.

	
	
	Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек
	0,7
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	в пределах городов, мин.

	
	
	
	в пределах муниципального образования

	
	
	Радиус обслуживания физкультурно-

спортивного центра жилого района, м
	1500
	

	Спортивный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на населенный пункт муниципального образования, ед.
	Населенный пункт с численностью населения свыше 500 чел.

	
	
	
	Населенный пункт с численностью населения менее 500 чел.

	
	
	Площадь пола спортивного зала общего пользования, кв. м на 1 000 чел.
	60
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий, м
	500
	

	Примечания:

В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

6 При расчете потребности населения муниципального образования Костромской области в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).

7 Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры.

8 Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

9 Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%.

10 Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

11 В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

12 Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
	


2.4. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Таблица № 4
Объекты местного значения в области автомобильных дорог
местного значения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %
	2024 год

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км
	Населенные пункты с численностью населения от 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел.

	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.

	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.

	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 25 тыс. чел. до 50 тыс. чел.

	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 10 тыс. чел. до 25 тыс. чел.

	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения менее 10 тыс. чел.

	 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Примечания:
Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
4) Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.
	


Таблица № 5
Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	
	
	
	территория

	Улично - дорожная сеть населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность улично- дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км
	Городские населенные пункты

	
	
	
	Сельские населенные пункты

	
	
	Плотность улично- дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км
	город Кострома

	
	
	
	Остальные городские населенные пункты

	
	
	
	Сельские населенные пункты

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [2]
	Ширина полосы для велосипедистов, м
	при новом строительстве

	
	
	
	в стесненных условиях

	
	
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5
	

	
	
	Расстояние до бокового препятствия, м
	0,5
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, ч.
	1
	

	Транспортно- эксплуатационные предприятия городского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	По заданию на проектирование
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м
	500
	

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в районах индивидуальной усадебной застройки в больших, крупных и крупнейших городах, м
	600
	

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в районах индивидуальной усадебной застройки
в малых и средних городах, м
	800
	

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в общегородском центре от объектов массового посещения, м
	250
	

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в общегородском центре в производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий, м
	400
	

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в общегородском центре в зонах массового отдыха и спорта от главного входа, м
	800
	

	Автозаправочные станции [3]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 топливораздаточную колонку
	1200
	

	
	
	Доля автомобильных газозаправочных станций (далее - АГЗС) от общего количества АЗС, %
	15
	

	
	
	Размеры земельных участков, га
	на 1 колонку

	
	
	
	на 2 колонки

	
	
	
	на 5 колонок

	
	
	
	на 7 колонок

	
	
	
	на 9 колонок

	
	
	
	на 11 колонок

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Станции технического обслуживания автомобилей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на станции технического обслуживания
	200
	

	Примечание:
Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
1) Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014 и таблицы 18 настоящих нормативов.
2) Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы автозаправок с жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее – СУГ) и КПГ (в том числе регазифицированный), принимаются в соответствии с требованиями 
 СП 156.13130.2014.
	


2.4.1. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:
АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом - 100;
КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м3 - 100;
АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;
АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;
КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа не более 50 м3, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;
АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50.
2.4.2. Основные геометрические параметры велосипедной дорожки представлены в таблице № 6.
Таблица № 6
	Нормируемый параметр
	Минимальные значения
	

	
	при новом строительстве

	Расчетная скорость движения, километров/час
	25

	Ширина проезжей части для движения, метров, не менее:
	 

	однополосного одностороннего
	1,0 – 1,5

	двухполосного одностороннего
	1,75 – 2,5

	двухполосного со встречным движением
	2,5 – 3,6

	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, метров
	1,5 – 6,0

	Ширина велопешеходной дорожки, метров
	1,5 – 3,0

	Ширина полосы для велосипедистов, метров
	1,2

	Ширина обочин велосипедной дорожки, метров
	0,5

	Наименьший радиус кривых в плане, метров:
	 

	при отсутствии виража
	30-50

	при устройстве виража
	20


2.4.3. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей для постоянного и временного хранения, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с таблицей № 11.8 и приложением «Ж» к СП 42.13330.2016.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 7.
Таблица № 7
Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для
маломобильных групп населения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	
	
	
	территория
	значение

	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино- мест для постоянного и временного хранения автотранспорта
	Рассчитывается по формуле, представленной в обосновании

	
	
	Количество машино- мест для временного хранения (гостевые стоянки автомобилей в границах земельного участка)
	10-100 % от рассчитанного по формуле, представленной в обосновании

	
	
	Распределение обеспеченности машино-местами для хранения автотранспорта, %, в том числе:
	100

	
	
	- в границах жилого района (в пешеходной доступности), %
	100

	
	
	- в границах земельного участка, %*
	100
*50 – в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны.

	
	
	- на территориях общего пользования
 (вдоль дорог, открытые парковки), %
	30 - в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	В зонах жилой застройки
	800

	
	
	
	В районах реконструкции
	1000

	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [2]
	Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	220

	
	
	
	Административно- управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	120

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	60

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом
	35

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала
	60

	
	
	
	Здания общеобразовательных организаций
	По заданию на проектирование, не менее 10

	
	
	
	Здания дошкольных организаций
	По заданию на проектирование, не менее 10

	
	
	Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования
	4

	
	
	Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машино-место
	
	10

	
	
	Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машино-место
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	3

	
	
	Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1машино- место
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	25

	
	
	Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1машино-место
	Научно-исследовательские и проектные институты
	170

	
	
	Количество машино- мест на 100 сотрудников
	Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)
	20

	
	
	
	Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	10

	
	
	Количество машино- мест на 100 коек
	Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)
	20

	
	
	
	Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	10

	
	
	Количество машино- мест на 10 тыс. жителей
	Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи
	2 автомашины скорой помощи

	
	
	Количество машино- мест на 100 сотрудников
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	10

	
	
	Количество машино- мест на 100 посещений
	
	4

	
	
	Количество работающих в смежных сменах на  1 машино-место
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	8

	
	
	Количество машино- мест на 1000 работающих в двух смежных сменах
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно- производственных объектов
	140

	
	
	Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1машино- место
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	35

	
	
	Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	50

	
	
	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	70

	
	
	Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место
	Рынки универсальные и непродовольственные
	40

	
	
	
	Рынки продовольственные и сельскохозяйственные
	50

	
	
	Количество посадочных мест на              1 машино-место
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	5

	
	
	Количество единовременных посетителей на                  1 машино-место
	Бани
	6

	
	
	Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны- парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	15

	
	
	
	Салоны ритуальных услуг
	25

	
	
	Количество рабочих мест приемщиков на          1 машино-место
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	2

	
	
	Количество единовременных посетителей на                      1 машино- место
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	8

	
	
	Количество зрительских мест на             1 машино-место
	Театры городского и (или) регионального значения
	7

	
	
	
	Другие театры и конференц- залы
	20

	
	
	
	Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения
	12

	
	
	
	Прочие киноцентры и кинотеатры
	20

	
	
	Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино- место
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	8

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино- место (не менее 10 машино-мест на объект)
	Объекты религиозных конфессий
	10

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино- место
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	7

	
	
	
	Бильярдные, боулинги
	4

	
	
	Количество посадочных мест на трибунах
на 1 машино-место
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	30

	
	
	Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно- оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м
	30

	
	
	
	То же, общей площадью 1000 кв. м и более
	55

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино- место
	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м
	10

	
	
	
	Физкультурно- оздоровительный комплекс с залом площадью 1000-2000 кв. м
	10

	
	
	
	Физкультурно- оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	7

	
	
	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	4

	
	
	
	Аквапарки, бассейны
	7

	
	
	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	7

	
	
	Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место
	Железнодорожные вокзалы
	10

	
	
	Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место
	Автовокзалы
	15

	
	
	
	Аэровокзалы
	8

	
	
	Количество машино- мест на 100 единовременных посетителей
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	15

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	7

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	10

	
	
	
	Береговые базы маломерного флота
	10

	
	
	Количество машино- мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	3

	
	
	Количество машино- мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных организаций торговли и общественного питания
	150

	
	
	
	От прочих организаций и предприятий обслуживания населения и административных зданий
	250

	
	
	
	От входов в парки, на выставки и стадионы
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха
	1000

	Стоянки (парковки) общего пользования для маломобильных групп населения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 % (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5 %, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3 % числа мест свыше 100

	
	
	
	На автостоянке от 201 до 500 мест включительно
	8 мест и дополнительно 2 % числа мест свыше 200

	
	
	
	На автостоянке от 501 и более
	14 мест и дополнительно 1 % числа мест свыше 500

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м[9]
	От входа в предприятие или в организацию, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100

	
	
	
	При реконструкции, сложной       конфигурации земельного участка
	150

	Примечания:
1.
В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в подземных и (или) надземных гаражах.
2.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.
3.
В плотной городской застройке по заданию на проектирование при разработке ППТ число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%.
4.
При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15%-20%, в периферийных зонах – на 10%-15%.
5.
Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
6.
Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
7.
Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
8. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
9. Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.


2.5. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица № 8

Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	Объекты электроснабжения населения:

- распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП);

- электрические сети до 10 кВ
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Укрупненный показатель расхода электроэнергии, удельный расход электроэнергии, кВт*ч /чел. в год [1] [2]
	Степень благоустройства:
	Вид населенного пункта
	Значение

	
	
	
	при отсутствии стационарных электроплит и кондиционеров
	г. Кострома
	1870

	
	
	
	
	городские населенные пункты
	1360

	
	
	
	
	сельские населенные пункты
	950

	
	
	
	при отсутствии стационарных электроплит с кондиционерами
	г. Кострома
	2200

	
	
	
	
	городские населенные пункты
	1600

	
	
	
	оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров
	г. Кострома
	2310

	
	
	
	
	городские населенные пункты
	1680

	
	
	
	
	сельские населенные пункты
	1350

	
	
	
	оборудованные стационарными электроплитами и кондиционерами
	г. Кострома
	2640

	
	
	
	
	городские населенные пункты
	1920

	
	
	Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, кв. м.
	По проекту, но не более установленных п. 3.1. «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. № 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Объекты газоснабжения населения:

- пункты редуцирования газа;

- газораспределительные сети
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов при отсутствии приборов учета
	Виды потребления природного газа
	Значение


	
	
	
	
	м3/чел в месяц
	м3/чел в год

	
	
	
	для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения
	11,1
	133,2

	
	
	
	для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
	31,4
	376,8

	
	
	
	для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения
	16,2
	194,4

	
	
	
	для газового водонагревателя при отсутствии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения
	20,3
	243,6

	
	
	Среднегодовые нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений газовыми счетчиками (куб. м/месяц на 1 кв. м отапливаемой площади)
	7,6
	91,2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Объекты теплоснабжения населения:

- источники тепловой энергии

- тепловые сети и сооружения на них
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Укрупненный показатель объема теплопотребления, Гкал на 1 кв. м. общей площади
	Этажность
	Значение

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
	Городские округа:

г. Кострома, 
г. Волгореченск.

Муниципальные районы: Костромской, Красносельский, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Судиславский, Сусанинский

Островский муниципальный округ
	Городские округа:

г. Буй, г. Галич, г. Шарья.

Муниципальные районы: Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, Макарьевский, Чухломский, Шарьинский

Муниципальные округа:

Нейский, Парфеньевский, Поназыревский, Мантуровский
	Муниципальные районы: Вохомский, Октябрьский,

Муниципальные округа:

Межевской,

Кологривский, Пыщугский. Павинский, Солигаличский

	
	
	
	
	Гкал на 1 кв. м. общей площади
	Гкал на 1 кв. м. общей площади
	Гкал на 1 кв. м. общей площади

	
	
	
	
	в месяц
	в год
	в месяц
	в год
	в месяц

	
	
	
	1-этажные жилые дома
	0,0503
	0,34204
	0,0509
	0,3563
	0,0519

	
	
	
	2-этажные жилые дома
	0,0466
	0,31688
	0,0472
	0,3304
	0,0481

	
	
	
	3-4 этажные жилые дома
	0,0291
	0,19788
	0,0295
	0,2065
	0,0301

	
	
	
	5-9-этажные жилые дома
	0,0246
	0,16728
	0,0251
	0,1757
	-

	
	
	
	10-этажные жилые дома
	0,0236
	0,16048
	-
	-
	-

	
	
	
	12-этажные жилые дома
	0,0235
	0,1598
	-
	-
	-

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1-этажные жилые дома
	0,0196
	0,13328
	0,0202
	0,1414
	0,0210

	
	
	
	2-этажные жилые дома
	0,0165
	0,1122
	0,0170
	0,119
	0,0173

	
	
	
	3 этажные жилые дома
	0,0164
	0,11152
	0,0169
	0,1183
	-

	
	
	
	4-, 5-этажные жилые дома
	0,0141
	0,09588
	0,0145
	0,1015
	-

	
	
	
	6-, 7-этажные жилые дома
	0,0131
	0,08908
	-
	-
	-

	
	
	
	8-, 9-этажные жилые дома
	0,0124
	0,08432
	-
	-
	-

	
	
	
	10-этажные жилые дома
	0,0177
	0,12036
	-
	-
	-

	
	
	
	12- и более этажные жилые дома
	0,0114
	0,07752
	-
	-
	-

	
	
	Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, га [3]
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Значение

	
	
	
	
	Работающих на твердом топливе
	Работающих на газомазутном топливе

	
	
	
	до 5
	до 5
	0,7

	
	
	
	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	
	
	
	свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58)
	2,0
	1,5

	
	
	
	свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116)
	3,0
	2,5

	
	
	
	свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233)
	3,7
	3,0

	
	
	
	свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466)
	4,3
	3,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Объекты водоснабжения населения:

- водозаборы;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосные станции;

- водонапорные башни;

- резервуары;

- артезианские скважины

- водопроводные сети

и иные объекты, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома
	Значение

	
	
	
	состав внутридомовых и инженерных систем
	состав внутриквартирного (домового оборудования)
	

	
	
	
	Водоснабжение от уличных водоразборных колонок
	-
	30,3

	
	
	
	Централизованное холодное водоснабжение, без водоотведения
	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз
	98,7

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная, унитаз
	70,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная
	47,3

	
	
	
	
	мойка кухонная
	30,3

	
	
	
	Центральное холодное водоснабжение, без водоотведения, с водонагревателями
	мойка кухонная
	33,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, унитаз
	57,3

	
	
	
	
	раковина
	79,7

	
	
	
	
	раковина, унитаз
	103,3

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина
	105,0

	
	
	
	
	унитаз, душ
	115,3

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина, унитаз
	128,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, унитаз, душ
	140,7

	
	
	
	
	раковина, унитаз, душ
	186,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина, унитаз, душ
	212,0

	
	
	
	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение
	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	162,7

	
	
	
	
	ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	155,3

	
	
	
	
	ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	148,7

	
	
	
	
	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз
	107,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная, унитаз
	78,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная
	47,3

	
	
	
	Центральное холодное водоснабжение, с водоотведением, с водонагревателями
	мойка кухонная
	33,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, унитаз
	57,3

	
	
	
	
	раковина
	79,7

	
	
	
	
	раковина, унитаз
	103,3

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина
	105,0

	
	
	
	
	унитаз, душ
	115,3

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина, унитаз
	128,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, унитаз, душ
	140,7

	
	
	
	
	раковина, унитаз, душ
	186,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина, унитаз, душ
	212,0

	
	
	
	Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение
	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	293,3

	
	
	
	
	ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	277,0

	
	
	
	
	ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	262,3

	
	
	
	
	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз
	178,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная, унитаз
	114,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная
	78,7

	
	
	
	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей
	водонагреватели на твердом топливе
	152,0

	
	
	
	
	электрические водонагреватели
	182,3

	
	
	
	
	газовые водонагреватели
	213,0

	
	
	
	Общежития с общими душевыми
	-
	91,3

	
	
	
	Общежития с душами при всех жилых помещениях
	-
	142,0

	
	
	Размер земельного участка, отводимого для размещения станций очистки воды, кв. м (га)
	Производительность, тыс. м3/сут
	Значение

	
	
	
	до 0,8
	1

	
	
	
	свыше 0,8 до 12
	2

	
	
	
	свыше 12 до 32
	3

	
	
	
	свыше 32 до 80
	4

	
	
	
	свыше 80 до 125
	6

	
	
	
	свыше 125 до 250
	12

	
	
	
	свыше 250 до 400
	18

	
	
	
	свыше 400 до 800
	24

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Объекты водоотведения

- канализационные очистные сооружения;

- канализационные насосные станции

- канализационные коллекторы

и иные объекты, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Удельное водоотведение в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.
	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома
	Значение

	
	
	
	состав внутридомовых и инженерных систем
	состав внутриквартирного (домового оборудования)
	

	
	
	
	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение
	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	162,7

	
	
	
	
	ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	155,3

	
	
	
	
	ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	148,7

	
	
	
	
	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз
	107,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная, унитаз
	78,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная
	47,3

	
	
	
	Центральное холодное водоснабжение, с водоотведением, с водонагревателями
	мойка кухонная
	33,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, унитаз
	57,3

	
	
	
	
	раковина
	79,7

	
	
	
	
	раковина, унитаз
	103,3

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина
	105,0

	
	
	
	
	унитаз, душ
	115,3

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина, унитаз
	128,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, унитаз, душ
	140,7

	
	
	
	
	раковина, унитаз, душ
	186,7

	
	
	
	
	мойка кухонная, раковина, унитаз, душ
	212,0

	
	
	
	Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение
	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	293,3

	
	
	
	
	ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	277,0

	
	
	
	
	ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	262,3

	
	
	
	
	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз
	178,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная, унитаз
	114,0

	
	
	
	
	раковина, мойка кухонная
	78,7

	
	
	
	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей
	водонагреватели на твердом топливе
	152,0

	
	
	
	
	электрические водонагреватели
	182,3

	
	
	
	
	газовые водонагреватели
	213,0

	
	
	
	Общежития с общими душевыми
	-
	91,3

	
	
	
	Общежития с душами при всех жилых помещениях
	-
	142,0

	
	
	Размер земельного участка, отводимого для размещения объектов водоотведения, га [4] [5]
	Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут.
	Размеры земельного участка, га

	
	
	
	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	
	
	
	до 0,1
	0,1
	-
	-

	
	
	
	свыше 0,1 до 0,2
	0,25
	-
	-

	
	
	
	свыше 0,2 до 0,4
	0,4
	-
	-

	
	
	
	свыше 0,4 до 0,8
	0,8
	-
	-

	
	
	
	свыше 0,8 до 17
	4
	3
	3

	
	
	
	свыше 17 до 40
	6
	9
	6

	
	
	
	свыше 40 до 130
	12
	25
	20

	
	
	
	свыше 130 до 175
	14
	30
	30

	
	
	
	свыше 175 до 282
	18
	55
	-

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	Примечания:

Приведенные укрупненные электропотребления показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Укрупненные показатели электропотребления используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов электроэнергетики.

1) При наличии данных о параметрах жилищного фонда следует руководствоваться показателями, установленными постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 16 октября 2012 года № 2-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Костромской области».

2) Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

3) Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4) Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018.
	


2.6. Расчетные показатели в области накопления твердых коммунальных отходов

Места накопления и сбора твердых коммунальных отходов определяются схемой размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденной органом местного самоуправления, и учитываются органом местного самоуправления в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований Костромской области

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21) должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 25 м, в сельских населённых пунктах – не менее 15 м.

Допускается уменьшение не более чем на 25 % указанных расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к Санитарным правилам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 10 м, в сельских населённых пунктах – не менее 15 м.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

Объекты местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	Места накопления отходов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Норматив накопления коммунальных отходов
	Наименование категории объектов
	Значение

	
	
	
	
	Объем отходов, м3/чел. в год

	
	
	
	Многоквартирные дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области
	2,18

	
	
	
	Индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области
	2,88

	
	
	
	Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области
	1,97

	
	
	
	Наименование категории объектов, расчетная единица
	Значение

	
	
	
	
	Объем отходов, м3 в год на расчетную единицу

	
	
	
	Административные здания, учреждения, конторы
	

	
	
	
	административные, офисные учреждения, 
 1 сотрудник
	1,2714

	
	
	
	Предприятия торговли
	

	
	
	
	продовольственный магазин, 1 м2 общей площади
	0,9306

	
	
	
	промтоварный магазин, 1 м2 общей площади
	1,2729

	
	
	
	супермаркет (универмаг), 1 м2 общей площади
	0,8190

	
	
	
	Дошкольные и учебные заведения
	

	
	
	
	Дошкольная образовательная организация, 
 1 ребенок
	0,6067

	
	
	
	общеобразовательное учреждение, 
 1 обучающийся
	0,3171

	
	
	
	учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс, 1 обучающийся
	0,3156

	
	
	
	детские дома, интернаты, 1 место
	1,3125

	
	
	
	Культурно-развлекательные, спортивные учреждения
	

	
	
	
	пансионаты, дома отдыха, туристические базы, 1 кв. метр общей площади или 1 место
	1,1770

	
	
	
	Предприятия общественного питания
	

	
	
	
	кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые, 1 место
	2,0539

	
	
	
	Предприятия службы быта
	

	
	
	
	гостиницы, 1 место
	2,1652

	
	
	
	Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
	

	
	
	
	1 участник (член)
	1,8008

	
	
	Уровень обеспеченности контейнерными площадками территории, %
	100
	

	
	
	Количество контейнеров, ед. на 1000 жителей
	Многоквартирные дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области

	
	
	
	Индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области

	
	
	
	Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области

	
	
	Площадь земельного участка, кв. м.
	Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8 в случае смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м


2.7. Расчетные показатели в области благоустройства и озеленения территории

Озелененные территории общего пользования формируются в виде непрерывной системы, которая включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилых домов и жилых групп, площадки для занятий физкультурой взрослого населения и детские игровые площадки, площадки отдыха взрослого населения. При проектировании микрорайона озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада, сквера, бульвара.
Озелененные территории жилых зон формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады микрорайона).

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки жилого района (уровень озеленённой территории застройки) должен составлять не менее 25 процентов (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25 процентов площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 процентов общей площади участка.

Озеленение территории общеобразовательной организации предусматривают из расчета не менее 50 процентов площади территории. Озеленение территории дошкольных образовательных организаций должно составлять не менее 50 процентов площади территории, свободной от застройки. Деревья высаживают на расстоянии не менее 15 метров, а кустарники - не менее 5 метров от здания организации. При размещении территории общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10 процентов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства и озеленения территории местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Объекты местного значения в области благоустройства 
 и озеленения территории

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Площадь озелененной территории общего пользования общегородского значения, кв. м/чел.
	Крупнейшие, крупные и большие города (город Кострома)

	
	
	
	Средние города

	
	
	
	Малые города

	
	
	
	Сельские поселения

	
	
	Площадь озелененной территории общего пользования жилых районов, кв. м/чел.
	Крупнейшие, крупные и большие города (город Кострома)

	
	
	
	Средние города

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	15
	

	Парк культуры и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов для городских населенных пунктов с численностью населения более 30 тыс. чел., ед.
	1 объект на 30 тыс. чел.
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40
	

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории, % от площади квартала (микрорайона)
	10
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность
	в границах квартала, микрорайона
	

	Примечание:

В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел.
	


· В зависимости от значения, местоположения и рекреационной нагрузки выделяют следующие подтипы озелененных территорий общего пользования населенных пунктов:

1-й подтип - центральный городской многофункциональный парк с повышенной рекреационной нагрузкой (с учетом туристского потока) в населенных пунктах с численностью населения не менее 500 тыс. человек, а также парки и скверы, относящиеся к объектам историко-культурного наследия и являющиеся местами привлечения большого туристского потока;

2-й подтип - городской, районный многофункциональный парк в населенных пунктах либо административных единицах городского округа с численностью населения не менее 100 тыс. человек с высокой рекреационной нагрузкой;

3-й подтип - городской, районный, сельский многофункциональный парк, сквер, бульвар со средней и низкой рекреационной нагрузкой;

4-й подтип - городской, районный, сельский многофункциональный парк, сквер, бульвар с низкой рекреационной нагрузкой;

5-й подтип – лесопарк.

Таблица № 11

	Функциональные зоны парка по видам использования
	Размеры земельных участков зон парка
	

	
	процентов от общей площади парка

	Зона культурно-просветительских мероприятий
	3 - 8

	Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.)
	5 - 17

	Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий
	10 - 20

	Зона отдыха детей
	5 - 10

	Прогулочная зона
	40 - 75

	Хозяйственная зона
	2 - 5


Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 гектаров. Величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения (пункт 9.2 СП 42.13330.2016).

· Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

Объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	Муниципальный

архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на                          1 административный участок, ед. [1]
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Организации ритуального обслуживания населения
	Расчетный показатель минимально

допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Кладбища
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел.
	0,24

	
	
	Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел.
	0,02

	
	Расчетный показатель максимально

допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:

Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.


· Расчетные показатели общей организации элементов планировочной сети и зонирования территории

Таблица № 13

Плотность населения на территории

	Зона различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения на территории микрорайона, человек/гектар, при показателях жилищной обеспеченности
	

	
	20,0 кв. метра/человека
	30,0 кв. метра/человека

	Высокая
	396
	260

	Средняя
	333
	218

	Низкая
	198
	130

	Примечание:

Определение степени градостроительной ценности застраиваемой территории решается органами местного самоуправления конкретного муниципального образования Костромской области.
	


Таблица № 14

Показатели в сфере жилищного обеспечения

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	Обеспеченность общей площадью жилых помещений
	кв. метров/человека
	30,9

	Примечания:
Показатель установлен в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 587-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»;

1) Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма определяется в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления муниципальных образований.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.


Таблица № 15

Показатели в отношении разных типов застройки

	Тип жилой застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки

	Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами
	0,4
	1,2

	Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами, реконструируемая
	0,6
	1,6

	Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности
	0,4
	0,8

	Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	0,3
	0,6

	Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	0,2
	0,4

	Тип общественно-деловой застройки

	Многофункциональная застройка
	1,0
	3,0

	Специализированная общественная застройка
	0,8
	2,4

	Тип производственной застройки

	Промышленная
	0,8
	2,4

	Научно-производственная
	0,6
	1,0

	Коммунально-складская
	0,6
	1,8


· Расчетные показатели обеспечения населения объектами жилищного строительства.

Структурной основой организации жилых зон является характер их функционально-планировочного членения. Жилые зоны подразделяются на участки жилой застройки (участок индивидуального жилого дома, участок жилого многоквартирного дома, участок жилого комплекса), жилую группу, микрорайон, жилой район.

· Участок многоквартирного жилого дома размещается на территории жилой группы, жилого комплекса, микрорайона, жилого района.

На участке многоквартирного жилого дома должны быть организованы:

подъезды к входным группам жилого здания, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого здания и передвижения по территории участка;

места парковки автомобилей жителей и посетителей жилого здания;

места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей организаций и предприятий, расположенных в помещениях нежилого назначения в жилом здании;

места для размещения контейнеров для сбора мусора.

В составе озелененных территорий, размещаемых в пределах участка многоквартирного жилого дома, должны быть организованы площадки для игр детей и отдыха жителей (таблица № 16).

Таблица № 16

	Площадки, размещаемые на территории жилой застройки
	Минимальный расчетный размер площадки, кв. метров/человека
	Минимально допустимый размер одной площадки, кв. метров
	Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	30
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	15
	

	Для занятий физической культурой
	2
	100
	10-40 [1]

	Для хозяйственных целей
	0,3
	10
	20

	Для выгула собак (для комплексной застройки территории)
	0,2
	25
	40

	Примечание:

Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.


· Участок индивидуального жилого дома размещается на территории жилой группы, жилого комплекса, микрорайона, жилого района.

На участке индивидуального жилого дома должны быть организованы места для хранения легковых автомобилей жителей.

· Участок жилого комплекса должен быть обеспечен:

подъездами к входным группам жилого комплекса, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

двумя или более въездами (выездами) на территорию участка с различных улиц.

Жилой комплекс должен включать:

пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого комплекса и передвижения по территории участка;

места парковки автомобилей жителей;

гостевые автостоянки, места парковки автомобилей, работающих и посетителей организаций и предприятий, расположенных в жилом комплексе;

помещения для кружковой деятельности по интересам, занятий спортом, предприятий торговли повседневного спроса, питания и бытовых услуг;

помещения и поверхности для размещения зеленых насаждений;

места для сортировки твердых коммунальных отходов и размещения контейнеров для сбора мусора.

В жилом комплексе допускается размещение:

детского сада;

всех площадей озеленения - на крышах, террасах, в помещениях зимних садов и атриумов жилого комплекса;

иных объектов общественно-делового назначения при условии, что их суммарная площадь застройки составляет не более 20 процентов от общей площади застройки жилого комплекса.

На озелененных территориях или в составе площадей озелененного жилого комплекса должны быть предусмотрены площадки для игр детей и отдыха взрослых.

· В состав территории жилой группы должны входить:

участки жилой застройки;

участки объектов социальной инфраструктуры;

участки озелененной рекреационной территории общего пользования;

проезды.

На территории жилой группы должны быть размещены:

детский сад;

гостевые автостоянки, места парковки автомобилей жителей, работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории жилой группы;

проезды, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта). Проезды и подъезды для пожарной техники следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона                    от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными документами по пожарной безопасности;

пешеходные коммуникации для обеспечения передвижения населения по территории жилой группы.

На территории жилой группы допускается размещение:

участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при условии, что площадь территории участка объекта не превышает 0,05 гектара, суммарная территория участков объектов составляет не более 10 процентов от территории жилой группы, а доля общей площади застройки таких объектов - не более 20 процентов от общей площади застройки на территории жилой группы;

участков зданий, сооружений для хранения легковых автомобилей жителей жилой группы;

велосипедных дорожек.

· Микрорайоны размещаются на территории жилых районов или в виде отдельных функционально-планировочных образований. На территории микрорайона жилая застройка может быть сформирована в виде жилых групп, жилых групп и (или) участков жилой застройки.

В состав территории микрорайона должны входить:

участки жилой застройки;

участки объектов социальной инфраструктуры;

участки рекреационных территорий;

улицы местного значения, проезды.

На территории микрорайона должны быть размещены:

объекты социальной инфраструктуры:

детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, спортивные сооружения массового спроса, предприятия торговли, питания и бытовых услуг приближенного обслуживания;

места хранения легковых автомобилей жителей;

места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории микрорайона;

подъезды к участкам застройки, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

пешеходные коммуникации для обеспечения передвижения населения по территории микрорайона;

открытые спортплощадки;

велосипедные дорожки.

На территории микрорайона допускается размещение: участков физкультурно-оздоровительных комплексов, территориальных поликлиник; участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при условии, что площадь территории участка объекта не превышает 0,5 гектара, суммарная территория участков объектов составляет не более 20 процентов от территории микрорайона, а доля общей застройки указанных объектов - не более 25 процентов от общей площади застройки на территории микрорайона.

· На территории жилого района жилая застройка может быть сформирована в виде микрорайонов; микрорайонов и жилых групп; микрорайонов, жилых групп и участков жилой застройки.

В состав территории жилого района должны входить:

участки жилой застройки;

участки общественно-деловой застройки, в том числе участки объектов социальной инфраструктуры; рекреационные территории (скверы, бульвары, сады, парки);

участки объектов коммунального обслуживания территории района;

улицы районного значения, местного значения, проезды

На территории жилого района должны быть размещены:

сеть улиц районного, местного значения, проездов, обеспечивающая транспортное обслуживание территории и населения района;

объекты социальной инфраструктуры, обязательные для размещения на территории жилых групп и микрорайонов, а также музыкальные и художественные школы, многофункциональные культурные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детско-юношеские спортивные комплексы, территориальные поликлиники, универсальные торговые центры, специализированные магазины, комплексные предприятия бытового обслуживания, рестораны, кафе, организации социального обслуживания населения;

пешеходные коммуникации для передвижения населения по территории жилого района, обеспечивающие безопасное передвижение населения к остановкам общественного транспорта, объектам и территориям массового посещения;

места хранения легковых автомобилей жителей;

места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей объектов нежилого назначения, расположенных на территории жилого района;

велосипедные дорожки.

На территории жилого района допускается размещение участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, объекты производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры, при условии, что размер территории участка объекта не превышает 2,0 гектара.

На территории жилого района не допускается:

размещение улиц и дорог межрайонного и городского значения;

размещение наземных линейных объектов скоростного внеуличного и внешнего транспорта.

· В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны населенного пункта выделяются следующие типы застройки:

зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более);

зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный);

зона застройки блокированными жилыми домами;

зона застройки индивидуальными жилыми домами.

· Требования к размещению жилых домов.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», а также в соответствии с противопожарными требованиями. Противопожарные расстояния должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

Параметры планируемого размещения многоквартирных жилых домов, если на земельном участке планируется строительство двух и более многоквартирных домов, определяется документацией по планировке территории в соответствии с градостроительным регламентом правил землепользования и застройки соответствующей территориальной зоны. Возможность отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом, определяется правилами землепользования и застройки конкретного муниципального образования.

· В районах индивидуальной жилой застройки следует принимать расстояния:

от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке, - не менее 10 метров;

от границы участка до стены жилого дома - не менее трех метров;

от границ участка до хозяйственных построек - не менее одного метра.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

для жилых зданий высотой два - три этажа - не менее 15 метров;

четыре этажа - не менее 20 метров;

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 метров.

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций и отдыха следует принимать не менее 50 метров.

Глава 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

3.1. Информация о современном состоянии, прогнозе развитии муниципального образования

3.1.1. Административно-территориальное устройство муниципального образования

	Наименование муниципального образования
	Рекомендованное содержание пункта 3.1.1.

	Городской округ город Буй Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Город Буй является городом областного значения.

	Городской округ город Волгореченск Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Город Волгореченск является городом областного значения.

	Городской округ город Галич Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Город Галич является городом областного значения.

	Городской округ город Кострома Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Город Кострома является городом областного значения и административным центром Костромской области.

	Городской округ город Шарья Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Город Шарья является городом областного значения.

	Нейский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Нейский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Нейский муниципальный округ с административным центром в городе Нея.

	Межевской муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 26.04.2021 № 76-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Межевского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Межевского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Межевской муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Межевской муниципальный округ с административным центром в селе Георгиевское.

	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Парфеньевского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Парфеньевского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Парфеньевский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Парфеньевский муниципальный округ Костромской области с административным центром в селе Парфеньево.

	Кологривский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Кологривского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Кологривский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Кологривский муниципальный округ Костромской области с административным центром в городе Кологрив.

	Поназыревский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 26.04.2022 № 199-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Поназыревского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Поназыревского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Поназыревский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Поназыревский муниципальный округ Костромской области с административным центром в поселке Поназырево.

	Пыщугский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 26.04.2022 № 200-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Пыщугского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Пыщугского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Пыщугский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Пыщугский муниципальный округ Костромской области с административным центром в селе Пыщуг.

	Павинский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 20.03.2023 № 345-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Павинского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Павинского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Павинский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Павинский муниципальный округ Костромской области с административным центром в селе Павино.

	Солигаличский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 20.03.2023 № 346-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Солигаличского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Солигаличского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Солигаличский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Солигаличский муниципальный округ Костромской области с административным центром в городе Солигалич.

	Островский муниципальный округ Костромской области
	Закон Костромской области от 20.03.2023 № 347-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Островского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования входящие в состав Островского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Островский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Островский муниципальный округ Костромской области с административным центром в поселке Островское.

	Мантуровский муниципальный округ Костромской области
	Законом Костромской области от 23.05.2023 № 362-7-ЗКО «О наделении муниципального образования городской округ город Мантурово Костромской области статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» городской округ город Мантурово Костромской области наделен статусом муниципальный округ (Мантуровский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Мантуровский муниципальный округ Костромской области с административным центром в городе Мантурово.

	Антроповский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Антроповский муниципальный район с административным центром в посёлке Антропово.

	Буйский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Буйский муниципальный район с административным центром в городе Буй.

	Вохомский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Вохомский муниципальный район с административным центром в посёлке Вохма.

	Галичский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Галичский муниципальный район с административным центром в городе Галич.

	Кадыйский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Кадыйский муниципальный район с административным центром в посёлке Кадый.

	Костромской муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Костромской муниципальный район с административным центром в городе Кострома.

	Красносельский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Красносельский муниципальный район с административным центром в посёлке Красное-на-Волге.

	Макарьевский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Макарьевский муниципальный район с административным центром в городе Макарьев.

	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район с административным центром в городе Нерехта.

	Октябрьский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Октябрьский муниципальный район с административным центром в селе Боговарово.

	Судиславский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Судиславский муниципальный район с административным центром в городе Судиславль.

	Сусанинский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Сусанинский муниципальный район с административным центром в посёлке Сусанино.

	Чухломский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Чухломской муниципальный район с административным центром в городе Чухлома.

	Шарьинский муниципальный район Костромской области
	Административно-территориальное устройство Костромской области определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 года. Муниципальное образование имеет статус Шарьинский муниципальный район с административным центром в городе Шарья.


3.1.2. Система расселения и численность населения

Костромская область входит в состав Центрального федерального округа РФ. Площадь 60,2 тыс. кв. км, протяжённость с севера на юг – 260 км, с юго-запада на северо-восток – 500 км. Граничит на севере с Вологодской областью, на юге с Ивановской и Нижегородской областями, на западе с Ярославской, на востоке с Кировской областью.

Административный центр области – город Кострома.

По оценке, численность населения Костромской области на 1 апреля 2023 года составила 570371 человек и за январь-март 2023 года снизилась на 1,5 тыс. человек или на 0,3% (за январь-март 2022г. – на 2,3 тыс. человек или на 0,4%).

Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной убылью населения. Естественная убыль населения в январе-марте 2023г. снизилась по сравнению с январем-мартом 2022г. на 599 человек (на 33,5%) за счет снижения числа умерших на 581 человека (на 20,0%) и роста числа родившихся на 18 человек (на 1,6%).

В январе-марте 2023 года по сравнению с январем-мартом 2022 года миграционная убыль населения сократилась на 136 человек (на 28,6%) за счет снижения числа выбывших в страны СНГ и другие зарубежные страны - на 430 человек (на 61,7%), в другие регионы России на 97 человек (на 6,8%).

Таблица № 17

Численность населения муниципального образования, человек

	
	Все население
	Городское население
	Сельское население

	По области
	571900
	423745
	148155

	городские округа:
	
	
	

	Кострома
	265965
	265965
	-

	Буй
	20211
	20211
	-

	Волгореченск
	14079
	14063
	16

	Галич
	12600
	12600
	-

	Мантурово
	15431
	12744
	2687

	Шарья
	30369
	29632
	737

	муниципальные округа:
	
	
	

	Кологривский
	4100
	2324
	1776

	Межевской
	2809
	-
	2809

	Нейский
	10065
	7642
	2423

	Парфеньевский
	4385
	-
	4385

	Поназыревский
	4760
	2952
	1808

	Пыщугский
	3350
	-
	3350

	муниципальные районы:
	
	
	

	Антроповский
	5105
	-
	5105

	Буйский
	8754
	3964
	4790

	Вохомский
	6698
	-
	6698

	Галичский
	6412
	-
	6412

	Кадыйский
	5895
	3016
	2879

	Костромской
	41653
	-
	41653

	Красносельский
	16115
	6990
	9125

	Макарьевский
	10096
	5450
	4646

	город Нерехта и Нерехтский район
	28471
	19435
	9036

	в том числе городское поселение город Нерехта
	19435
	19435
	-

	Октябрьский
	3343
	-
	3343

	Островский
	8904
	-
	8904

	Павинский
	3003
	-
	3003

	Солигаличский
	7721
	5459
	2262

	Судиславский
	10893
	4138
	6755

	Сусанинский
	5670
	3013
	2657

	Чухломский
	7779
	4147
	3632

	Шарьинский
	7264
	-
	7264


Область расположена в центральной части Русской (Восточно-Европейской) равнины; характеризуется слабо всхолмленным рельефом, наклоненным к долине р. Волги. Климат умеренно континентальный с холодной зимой и тёплым летом. Территории покрыта южной тайгой, высокая облесенность является основным природным ресурсом области. Ископаемые ресурсы относятся к общераспространенным видам сырья.

	Наименование муниципального образования
	Рекомендованное содержание пункта 3.1.2.

	Городской округ город Буй Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Буя составляет 23 233 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 2 315 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 2 750 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 2 779 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 9 999 человек, пожилых людей от 60 лет - 5 065 человек, а долгожителей Буя старше 80 лет - 325 человек.

	Городской округ город Волгореченск Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Волгореченска составляет 16 280 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 622 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 927 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 947 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 7 007 человек, пожилых людей от 60 лет - 3 549 человек, а долгожителей Волгореченска старше 80 лет - 228 человек.

	Городской округ город Галич Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Галича составляет 16 754 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 669 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 983 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 2 004 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 7 211 человек, пожилых людей от 60 лет - 3 652 человека, а долгожителей Галича старше 80 лет - 235 человек.

	Городской округ город Кострома Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Костромы составляет 276 929 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 27 589 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 32 781 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 33 128 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 119 183 человека, пожилых людей от 60 лет - 60 371 человек, а долгожителей Костромы старше 80 лет - 3 877 человек.

	Городской округ город Шарья Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Шарьи составляет 35 966 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 3 583 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 4 257 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 4 302 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 15 479 человек, пожилых людей от 60 лет - 7 841 человек, а долгожителей Шарьи старше 80 лет - 504 человека.

	Нейский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Нейского муниципального округа составляет 11 673 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 163 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 382 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 1 396 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 5 024 человека, пожилых людей от 60 лет - 2 545 человек, а долгожителей Нейского муниципального округа старше 80 лет - 163 человека.

	Межевской муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Межевского муниципального округа составляет 3 376 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 336 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 400 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 404 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 1 453 человека, пожилых людей от 60 лет - 736 человек, а долгожителей Межевского муниципального округа старше 80 лет - 47 человек.

	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Парфеньевского муниципального округа составляет 5 254 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 523 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 622 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 629 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 261 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 145 человек, а долгожителей Парфеньевского муниципального округа старше 80 лет - 74 человека.

	Кологривский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Кологривского муниципального округа составляет 4 984 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 497 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 590 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 596 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 145 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 087 человек, а долгожителей Кологривского муниципального округа старше 80 лет - 70 человек.

	Поназыревский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Поназыревского муниципального округа составляет 6 545 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 652 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 775 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 783 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 817 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 427 человек, а долгожителей Поназыревского муниципального округа старше 80 лет - 92 человека.

	Пыщугский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Пыщугского муниципального округа составляет 4 196 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 418 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 497 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 502 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 1 806 человек, пожилых людей от 60 лет - 915 человек, а долгожителей Пыщугского муниципального округа старше 80 лет - 59 человек.

	Павинский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Павинского муниципального округа составляет 3 786 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 377 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 448 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 453 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 1 629 человек, пожилых людей от 60 лет - 825 человек, а долгожителей Павинского муниципального округа старше 80 лет - 53 человека.

	Солигаличский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Солигаличского муниципального округа составляет 8 639 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 861 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 023 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 1 033 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 3 718 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 883 человека, а долгожителей Солигаличского муниципального округа старше 80 лет - 121 человек.

	Островский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Островского муниципального округа составляет 10 908 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 087 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 291 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 305 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 4 695 человек, пожилых людей от 60 лет - 2 378 человек, а долгожителей Островского муниципального округа старше 80 лет - 153 человека.

	Мантуровский муниципальный округ Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Мантуровского муниципального округа составляет 3 854 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 384 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 456 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 461 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 1 659 человек, пожилых людей от 60 лет - 840 человек, а долгожителей Мантуровского муниципального округа старше 80 лет - 54 человека.

	Антроповский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Антроповского района составляет 5 460 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 544 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 646 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 653 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 350 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 190 человек, а долгожителей Антроповского района старше 80 лет - 76 человек.

	Буйский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Буйского района составляет 9 489 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 945 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 123 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 1 135 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 4 084 человека, пожилых людей от 60 лет - 2 069 человек, а долгожителей Буйского района старше 80 лет - 133 человека.

	Вохомский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Вохомского района составляет 7 525 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 750 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 891 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 900 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 3 239 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 640 человек, а долгожителей Вохомского района старше 80 лет - 105 человек.

	Галичский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Галичского района составляет 8 639 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 861 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 023 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 1 033 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 3 718 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 883 человека, а долгожителей Галичского района старше 80 лет - 121 человек.

	Кадыйский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Кадыйского района составляет 6 888 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 686 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 815 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 824 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 964 человека, пожилых людей от 60 лет - 1 502 человека, а долгожителей Кадыйского района старше 80 лет - 96 человек.

	Костромской муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Костромской района составляет 47 175 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 4 700 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 5 584 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 5 643 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 20 303 человека, пожилых людей от 60 лет - 10 284 человека, а долгожителей Костромской района старше 80 лет - 660 человек.

	Красносельский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Красносельского района составляет 18 347 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 828 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 2 172 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 2 195 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 7 896 человек, пожилых людей от 60 лет - 4 000 человек, а долгожителей Красносельского района старше 80 лет - 257 человек.

	Макарьевский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Макарьевского района составляет 12 595 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 255 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 491 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 507 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 5 421 человек, пожилых людей от 60 лет - 2 746 человек, а долгожителей Макарьевского района старше 80 лет - 176 человек.

	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Нерехтского района составляет 31 705 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 3 159 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 3 753 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 3 793 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 13 645 человек, пожилых людей от 60 лет - 6 912 человек, а долгожителей Нерехтского района старше 80 лет - 444 человека.

	Октябрьский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Октябрьского района составляет 3 873 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 386 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 458 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 463 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 1 667 человек, пожилых людей от 60 лет - 844 человека, а долгожителей Октябрьского района старше 80 лет - 54 человека.

	Судиславский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Судиславского района составляет 12 139 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 209 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 437 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 452 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 5 224 человека, пожилых людей от 60 лет - 2 646 человек, а долгожителей Судиславского района старше 80 лет - 170 человек.

	Сусанинский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Сусанинского района составляет 6 392 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 637 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 757 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 765 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 751 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 393 человека, а долгожителей Сусанинского района старше 80 лет - 89 человек.

	Чухломский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Чухломского района составляет 9 518 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 948 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 127 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 139 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 4 096 человек, пожилых людей от 60 лет - 2 075 человек, а долгожителей Чухломского района старше 80 лет - 133 человека.

	Шарьинский муниципальный район Костромской области
	На 1 августа 2023 численность населения (постоянных жителей) Шарьинского района составляет 8 243 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 821 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 976 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 986 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 3 548 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 797 человек, а долгожителей Шарьинского района старше 80 лет - 115 человек.


Планирование развития сети объектов обслуживания населения должно осуществляться с учетом экономической эффективности строительства и дальнейшего содержания объектов. Роль населенного пункта в системе расселения характеризует обязательный минимальный набор объектов обслуживания населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на сеть инфраструктурных объектов в связи с пользованием услугами таким объектов населением системы расселения в целом.

Таким образом, расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения должны быть установлены дифференцировано в зависимости от численности постоянного населения населенного пункта и его роли в местной системе расселения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности – с учетом климатических особенной территории.

Таблица № 18

Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Костромской области по численности населения
	Группы населенных пунктов
	Численность населения, тыс. человек

	
	Городские населенные пункты
	Сельские населенные пункты

	Крупные
	Свыше 250 (город Кострома)
	Свыше 3

	Большие
	Свыше 100 до 250
	Свыше 1 до 3

	Средние
	Свыше 50 до 100
	Свыше 0,2 до 1

	Малые
	До 50 (остальные городские населенные пункты Костромской области)
	До 0,05


Дифференциация по статусу муниципального образования и виду (категории) населенного пункта

Большое значение имеет статус муниципального образования (муниципальный округ/городской округ) и вид (категория) населенного пункта, определяющие целесообразность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.1.3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования

Распоряжением администрации Костромской области от 12 июля 2021 года № 165-ра утверждена стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2035 года.

Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2035 года является документом стратегического планирования Костромской области, разработанным в рамках целеполагания. Стратегия определяет приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития Костромской области, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации. Стратегия служит долгосрочной основой для развития взаимодействия органов государственной власти Костромской области, населения, общественности и бизнеса, принятия управленческих решений на уровне области; обеспечивает согласованность действий органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления в долгосрочной перспективе.

В регионе сохраняется естественная убыль населения. Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 человек населения в целом по области увеличился с –3,4 в 2013 году до –8,0 в 2020 году (4 место в Центральном федеральном округе, 59 место в Российской Федерации).

Цель стратегии социально-экономического развития Костромской области - улучшение качества и уровня жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона и обеспечения устойчивого экономического роста.

Конкурентными преимуществами Костромской области, которые могут оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие региона в перспективе, являются:

1)
геоэкономическое и геополитическое положение Костромской области:

близость к городу Москве (около 350 км) позволяет рассматривать значительную часть области как территорию, расположенную в пределах дневной досягаемости для логистических, транспортных и частных маршрутов;

близость к городу Ярославлю (менее 100 км) позволяет рассматривать регион как удобную площадку для деятельности компаний, работающих в Ярославской области, принимая во внимание более высокую стоимость земли и плотность урбанизации в Ярославской области;

радиус 1000 км от Костромы охватывает более 40 млн. человек,

10 мегаполисов, что обеспечивает высокую емкость потенциального рынка сбыта производимой продукции;

прохождение через территорию области магистрального водного пути по реке Волге дает возможность области реализовать транзитный потенциал в отношении транспортных, туристических и пассажирских потоков. По территории Костромской области проходят основные железнодорожные (связывающие город Москву с городом Владивостоком), водные и автомобильные (транспортный коридор «Санкт-Петербург – Екатеринбург») магистрали;

2)
богатый природно-ресурсный потенциал Костромской области;

3)
наличие сложившихся производственных комплексов. В регионе сложился ряд производственных комплексов, имеющих значительный конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным направлениям - в международном масштабе:

лесопромышленный комплекс (фанера, древесно - волокнистые и древесно-стружечные плиты, ламинированные половые и настенные плиты, пиломатериалы, домостроительные комплекты);

трубный и металлообрабатывающий комплекс (трубы для газонефтяного комплекса);

машиностроение и химический комплекс (оборудование для пищевой, химической промышленности, холодильное, теплообменное, электрощитовое оборудование, красильно-отделочное оборудование для текстильной и легкой промышленности, технические моющие средства, огнетушащие порошки и составы и другие виды продукции);

ювелирное производство (более 60% общероссийского производства по отдельным видам продукции);

агропромышленный комплекс и рыбное хозяйство (производство экологически чистой молочной и мясной продукции, яиц, меда);

4)
энергетическая избыточность региона.

Исходя из достигнутого уровня и перспектив социально-экономического развития региона, с учетом целевых ориентиров, закрепленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в стратегии определена следующая система стратегических приоритетов Костромской области:

развитие человеческого капитала Костромской области;

создание стабильного экономического роста и повышение конкурентоспособности Костромской области;

сбалансированное территориальное развитие Костромской области и создание комфортных условий для жизни;

повышение уровня бюджетной обеспеченности Костромской области.

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

3.2.1. В области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области образования установлены с учетом:

– анализа сложившейся демографической ситуации и прогнозов ее изменения, а именно, общей численности населения и отдельных возрастных групп (от 1 до 7 лет, от 7 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 5 до 18 лет);

– оценки фактического уровня обеспеченности населения образовательными организациями;

– Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы образования.

Единицы измерения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области образования выражены в виде охвата детей соответствующей возрастной группы согласно Письму Минобрнауки России № АК-950/02 «О методических рекомендациях»: детей в возрасте от 1 до 7 лет – дошкольными образовательными организациями, детей в возрасте от 7 до 18 лет – общеобразовательными организациями, детей в возрасте от 5 до 18 лет – организациями дополнительного образования. Для дошкольных образовательных организаций возрастная категория детей от 1 до 7 лет принята исходя из отсутствия спроса у населения ясельных групп для детей до 1 года.

Для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций расчетный показатель дополнительно выражен в виде удельного количества мест, приходящегося на 1 тыс. человек общей численности населения, в целях удобства его применения в случае отсутствия данных о возрастной структуре населения.

Таблица № 19

Объекты местного значения в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в расчетах учтено, что проводимая в Российской Федерации демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и повышение численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов показатели, являются минимальными и могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании.

При расчете норматива обеспеченности в части мест в дошкольных образовательных организациях учитывались требования по обеспеченности, изложенные в Письме Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02(65 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в городских населенных пунктах и 45 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в сельских населенных пунктах), а также фактическая потребность населения муниципальных образований в местах в дошкольных образовательных организациях. При этом расчет проводился по формуле:

Мдоо/1000= Ч0-7*К0-7/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7>Фдс;

Мдоо/1000= Фдс/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7<Фдс
где Мдоо/1000 – число мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования (муниципального округа или городского округа) в расчете на 1000 человек населения;

Ч0-7 – численность детей муниципального образования в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), чел.;

Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;

Фдс – фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций муниципального образования, чел.;

К0-7 – коэффициент обеспеченности детей 0-7 лет местами в детских садах (0,65 для городских населенных пунктов; 0,45 для сельских населенных пунктов).

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 (ред. от 8 августа 2016 года).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята 300 м при многоэтажной застройке (в городских населенных пунктах) и 500 м при малоэтажной застройке согласно п. 10.4 СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.

Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельских районов допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

Анализ фактической наполняемости общеобразовательных школ муниципальных образований Костромской области выявил проблему чрезмерной загрузки существующих школ. В связи с этим в расчетах норматива обеспеченности общеобразовательными организациями учитывается фактическая наполняемость общеобразовательных организаций. Кроме того, в расчетах предполагается 100%-ный охват детей неполным средним образованием (1 - 9 классы) и до 90% детей в городских населенных пунктах и 75% детей в сельских населенных пунктах – средним образованием (10 - 11 классы) при обучении в одну смену. При этом расчет проводился по формуле:

Моо/1000=

(Ч7-15+Ч16-17*К10-11)/Чобщ*1000, если Ч7-15>Ф1-9 и Ч16-17*К10-11>Ф10-11;

(Ф1-9+Ч16-17*К10-11)/Чобщ*1000, если Ч7-15<Ф1-9 и Ч16-17*К10-11>Ф10-11;

(Ч7-15+Ф10-11)/Чобщ*1000, если

Ч7-15>Ф1-9 и Ч16-17*К10-11<Ф10-11;

(Ф1-9+Ф10-11)/Чобщ*1000, если Ч7-15<Ф1-9 и Ч16-17*К10-11<Ф10-11
где Моо/1000 – число мест в общеобразовательных организациях муниципального образования (муниципального округа или городского округа, муниципального района) в расчете на 1000 человек населения;

Ч7-15 – численность детей муниципального образования (муниципального округа или городского округа, муниципального района) в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), чел.;

Ч16-17 – численность детей муниципального образования в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), чел.;

Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;

Ф1-9 – фактическая наполняемость 1-9 классов общеобразовательных школ муниципального образования, чел.;

Ф10-11 – фактическая наполняемость 10-11 классов общеобразовательных школ муниципального образования, чел.;

К10-11 – коэффициент обеспеченности детей 16-17 лет 10-11 классами общеобразовательных школ (0,9 для городских населенных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и транспортная доступность принята согласно п. 10.5 СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.

При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в организациях дополнительного образования определено с учетом демографической структуры городских округов и муниципальных округов, муниципальных районов Костромской области на 1 января 2022 года в разрезе сельских и городских населенных пунктов (с учетом численности сельского и городского населения соответственно) расчетным путем по формуле:

Мдоп/1000=(Ч5-18*Мдоп/100(5-18)/100)/Чобщ*1000,

где Мдоп/1000 – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек;

Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.;

Мдоп/100(5-18) – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, определенное в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест);

Чобщ – общая численность населения, чел.

При расчете числа мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек на прогнозный период (2024 и 2035 года) использовались запланированные в прогнозные показатели Стратегии развития Костромской области (охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования: принимать в соответствии с таблицей 20).

В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, городской округ по заданию на проектирование принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Расчетные показатели для объектов местного значения, формирующих систему дошкольного и дополнительного образования установлены с учетом целевых показателей документов стратегического планирования, представленных ниже (Таблица 20, таблица 21).

Таблица № 20

Целевые показатели развития системы дошкольного образования

	Наименование целевого показателя/ наименование документа стратегического планирования
	Значение целевого показателя

	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, %
	

	Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования»
	100
	100
	100


Таблица № 21

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного образования

	Наименование муниципального образования
	Значение целевого показателя
	

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Кострома
	73
	75
	77
	80
	80

	Буй
	67,5
	68,7
	70,4
	80
	80

	Волгореченск
	94
	94
	94
	94
	94

	Галич
	82
	82
	82
	82
	82

	Мантурово
	97,8
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7

	Шарья
	96,5
	97
	97
	97
	97

	Нерехта и Нерехтский район
	91,2
	91,3
	91,4
	91,4
	91,4

	Нея и Нейский
	72,1
	72,1
	72,4
	80
	80

	Антроповский
	69,3
	68,2
	68,2
	80
	80

	Буйский
	65,1
	65,4
	65,7
	80
	80

	Вохомский
	98,9
	99
	99
	99
	99

	Галичский
	55,7
	80
	70
	80
	80

	Кадыйский
	61,7
	60
	58,5
	80
	80

	Кологривский
	67,1
	67,2
	67,9
	80
	80

	Костромской
	78,4
	78,5
	78,7
	80
	80

	Красносельский
	84,3
	84,8
	84,8
	85
	85

	Макарьевский
	90
	90
	90
	90
	90

	Межевской
	43,7
	43,7
	43,7
	80
	80

	Октябрьский
	55,8
	56
	57
	80
	80

	Островский
	56
	58
	59
	80
	80

	Павинский
	70,5
	70,5
	70,5
	80
	80

	Парфеньевский
	69
	69
	70
	80
	80

	Поназыревский
	71
	72
	72
	80
	80

	Пыщугский
	80
	80
	80
	80
	80

	Солигаличский
	94,7
	94,8
	95
	95
	95

	Судиславский
	74
	75
	75
	80
	80

	Сусанинский
	66,4
	66,3
	66,4
	80
	80

	Чухломский
	72,9
	72,9
	72,9
	80
	80

	Шарьинский
	98,3
	98,3
	98,5
	98,5
	98,5


Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлен исходя из условий достижения следующих значений целевых показателей:

– доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену – 100%;

– доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 0%;

– охват детей в возрасте от 7 до 15 лет начальным общим и основным общим образованием – 100%;

– охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием – 60%.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями установлены дифференцировано в зависимости от численности населения населенных пунктов муниципального образования, специфики предоставления образовательных услуг.

Размеры земельных участков образовательных организаций установлены с учетом требований к размещению и функциональному составу участка, регламентированных документами в области стандартизации (своды правил), техническими нормами и правилами (санитарные правила):

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);

– СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (далее – СП 252.1325800.2016);

– СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (далее – СП 251.1325800.2016);

– СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее – СП 4.13130.2013);

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для образовательных организаций установлены исходя из периодичности пользования такими объектами, экономической эффективности строительства объектов с учетом их наполняемости, специфики системы расселения муниципального образования и дифференцированы по видам жилой застройки и численности населения населенных пунктов.

3.2.2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами спорта;

– приказа Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244);

– приказа Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы физической культуры и спорта.

Сеть спортивных сооружений муниципального образования представлена спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, лыжными базами, крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, сооружениями для стрелковых видов спорта, а также объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культуры и спортом.

	Наименование муниципального образования
	Рекомендованное содержание пункта 2.2.2.

	Городской округ город Буй Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 2466 мест.

	Городской округ город Волгореченск Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1718 мест.

	Городской округ город Галич Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1548 мест.

	Городской округ город Кострома Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 32448 мест.

	Городской округ город Шарья Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 3705 мест.

	Нейский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1228 мест.

	Межевской муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 343 места.

	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 535 мест.

	Кологривский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 500 мест.

	Поназыревский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 581 мест.

	Пыщугский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 409 мест.

	Павинский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 942 мест.

	Солигаличский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 942 мест.

	Островский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1086 мест.

	Мантуровский муниципальный округ Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1883 мест.

	Антроповский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 623 мест.

	Буйский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1068 мест.

	Вохомский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 817 мест.

	Галичский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 782 мест.

	Кадыйский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 719 мест.

	Костромской муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 5081 мест.

	Красносельский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1966 мест.

	Макарьевский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1231 мест.

	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 3473 мест.

	Октябрьский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 407 мест.

	Судиславский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1328 мест.

	Сусанинский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 691 мест.

	Чухломский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 949 мест.

	Шарьинский муниципальный район Костромской области
	Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 886 мест.


3.2.3. В области физической культуры и массового спорта

Таблица № 22

Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Объекты спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 (ред. от 14 апреля 2020 года) (далее – Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244).

Текущая обеспеченность объектами спорта (в 2022 году) определена в соответствии с Государственной программой Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 марта 2018 года № 174-а (ред. от 8 августа 2022 года), согласно которой единовременная пропускная способность объектов спорта в 2013 году составляла 26,3%, а к 2024 году составит 60%. Показатели 2030 и 2040 годов определены методом экстраполяции.

Единовременная пропускная способность объектов спорта определена по формуле:

ЕПСгод=ЕПСнорм*Процепс(год),

где ЕПСгод – единая пропускная способность объектов спорта в соответствующий период (год);

ЕПСнорм – нормативная потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная в Приказе Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244;

Процепс(год) – запланированный процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов спорта Костромской области в соответствующий период (год).

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать объекты регионального значения при их наличии на территории данного муниципального образования.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Крытая ледовая арена
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование устанавливается по заданию на проектирование.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Тренировочная база
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование устанавливается по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Плавательный бассейн общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования на 30000 чел. принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Площадь зеркала воды бассейна общего пользования                20 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность в пределах городов принята 
30 мин. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и      т.д.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном пункте с численностью более 5000 человек принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Площадь земельного участка плоскостного спортивного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения принята 30 мин. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района 1500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.

	Спортивный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года                 № 244.

Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания помещений для физкультурно- оздоровительных мероприятий 500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.


Таким образом, учитывая инфраструктурную обеспеченность населенных пунктов и их роль в системе расселения, характеристику по интенсивности урбанизации и уровню градостроительного освоения, а также планы по строительству объектов спорта, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта установлены дифференцировано в разрезе групп населенных пунктов по численности населения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом периодичности пользования населением такими объектами и планировочной структуры населенных пунктов.

3.2.4. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами культуры;

– распоряжения Минкультуры России от 02 августа 2017 года                          № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы культуры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками и музеями выражены в количестве объектов, приходящихся на населенных пункт, и установлены в соответствии со сложившейся системой библиотечного и музейного обслуживания в муниципальном образовании.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями культуры клубного типа и кинотеатрами выражены в количестве объектов, приходящихся на населенных пункт, и в удельном количестве посадочных мест на 1000 человек общей численности населения. Удельные показатели количества посадочных мест установлены дифференцировано в разрезе групп населенных пунктов по численности населения с учетом планов по строительству объектов культуры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования в области культуры установлены с учетом периодичности пользования населением такими объектами и планировочной структуры населенных пунктов.

3.2.5. В области молодежной политики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области молодежной политики установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области молодежной политики;

– Приказа Росмолодежи от 13. мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

– РНГП Костромской области;

– задач, целевых показателей развития сферы молодежной политики согласно документам стратегического планирования Костромской области и муниципального образования.

Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными центрами установлен исходя из условия необходимого функционирования в муниципальном образовании не менее 1 такого объекта.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежными центрами установлен с учетом периодичности пользования населением объектами такого вида и планировочной структуры населенного пункта.

3.2.6. В области архивного дела

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области архивного дела установлены с учетом оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области архивного дела и положений Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года                     № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

Нормативами градостроительного проектирования установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами – не менее 1 объекта на муниципальное образование.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов установлен с учетом эпизодичности пользования населением такими объектами и структуры населенного пункта.

3.2.7. В области отдыха и туризма

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области отдыха и туризма установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области отдыха и туризма;

– численности детей в возрасте от 7 до 18 лет;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы отдыха и туризма.

К нормируемым видам объектов местного значения в области отдыха и туризма отнесены организации отдыха детей и их оздоровления, гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения. Расчетные показатели обеспеченности населения организациями отдыха детей и их оздоровления, гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения определены с использованием расчетного метода.

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России                               от 28 ноября 2019 года № Р-121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» в целях увеличения численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, одной из приоритетных задач является создание новых мест для отдыха детей и их оздоровления.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области отдыха и туризма не устанавливаются.

3.2.8. В области бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа в области бытового обслуживания установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области бытового обслуживания;

– планов по строительству объектов бытового обслуживания согласно документам стратегического планирования муниципального образования.

К нормируемым объектам в области бытового обслуживания относятся бани.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня территориальной доступности бань не устанавливается.

3.2.9. В области обеспечения внутреннего правопорядка

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности участковыми пунктами полиции установлен с учетом Приказа МВД России от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (далее – Приказ МВД России от 29 марта 2019 года № 205), фактического количества сформированных административных участков и участковых пунктов полиции в населенных пунктах муниципального образования.

В соответствии с Приказом МВД России от 29 марта 2019 года № 205 за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городских населенных пунктах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Свою деятельность при несении службы участковый уполномоченный полиции осуществляет на обслуживаемой территории либо в служебном помещении, расположенном на административном участке – участковом пункте полиции.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности участковых пунктов полиции установлен с учетом эпизодичности пользования населением таким видом объекта и структуры населенных пунктов.

3.2.10. В области благоустройства территории и организации массового отдыха населения

К числу стратегических задач социально-экономического развития муниципального образования относится формирование комфортной и благоустроенной среды проживания.

Общественные пространства являются неотъемлемой частью социальной жизни человека. Уровень благоустройства среды определяет комфортное проживание граждан, является отражением жизненного уклада и культуры населения. Объекты, формирующие общественные пространства, их доступность для населения, озеленение территории населенных пунктов – показатели общего уровня благосостояния муниципального образования.

В пределах населенных пунктов озелененные территории имеют следующее функциональное назначение:

– насаждения общего пользования (в том числе парки, скверы, озелененные территории общего пользования);

– насаждения ограниченного пользования (в том числе внутриквартальные насаждения, насаждения на участках объектов общественного назначения ограниченного пользования (школ, детских садов и т.д.));

– озеленение улично-дорожной сети – зеленые насаждения в пределах красных линий транспортных коммуникаций улиц, дорог, магистралей;

– озеленение специального назначения (на территориях коммунально-складских учреждений, санитарно-защитных зон, водоохранные, овражные и прочие посадки, кладбища, питомники).

Таблица № 23
Объекты местного значения в области благоустройства 
 и озеленения территории
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 
 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для различных типов населенных пунктов

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.9 СП 42.13330.2016.

	Парк культуры и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. для городского населенного пункта с численностью населения более 30 тыс. чел. установлено в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 2 августа 2017 года                   № Р-965

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 
 СП 42.13330.2016.


3.2.11. В области жилищного строительства

Одна из ключевых задач при планировании развития жилых территорий – достижение оптимального баланса территорий жилой застройки и инфраструктурных объектов в границах элемента планировочной структуры. Доля территорий, необходимых для размещения объектов социальной инфраструктуры, определяется нормативной потребностью в мощности объектов социальной инфраструктуры и потребностью в территории для размещения объектов заданной мощности, типом жилой застройки, особыми условиями использования территории, зависящими от природно-климатических факторов (климат, рельеф, возможность озеленения территории). Помимо объектов социальной инфраструктуры жилая застройка должна быть обеспечена транспортной и коммунальной инфраструктурами, объектами благоустройства. В жилой застройке должны быть учтены требования противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности.

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры является показателем обеспеченности населения территорией для размещения объектов жилищного строительства с учетом всех выше перечисленных факторов.

Расчетная плотность населения позволяет определить максимальную численность населения в границах рассматриваемой территории и, соответственно, потребность в размещении инфраструктурных объектов необходимой мощности для этой территории; применяется при разработке генерального плана муниципального образования, проектов планировки территорий.

Для территорий индивидуальной жилой застройки следует учитывать расчетную плотность населения в границах квартала жилой застройки, зависящую от показателя семейности и размера земельного участка индивидуальной застройки, приведена ниже (Таблица № 24).

Таблица № 24

Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки

	Размер земельного участка индивидуальной жилой застройки, га
	Расчетная плотность населения, человек/га, в зависимости от среднего показателя семейности (человек в семье)
	

	
	2,5
	3
	3,5

	0,03
	83
	100
	116

	0,04
	63
	75
	88

	0,06
	42
	50
	58

	0,08
	31
	38
	44

	0,10
	25
	30
	35

	0,12
	21
	25
	29

	0,15
	16
	20
	23

	0,20
	13
	15
	18

	0,25
	10
	12
	14

	0,30
	8
	10
	12

	0,35
	7
	8
	10

	0,4
	6
	7
	9


Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки принимаются с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации, размещения территории в планировочной структуре населенного пункта, типов многоквартирных жилых зданий и жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта государственного и муниципального жилищных фондов согласно Жилищного кодекса Российской Федерации, жилищного фонда социального использования, частного и индивидуального жилищных фондов, а также специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения; жилые помещения в общежитиях; жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан и др.).

Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» или Таблицей № 25.

Таблица № 25

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
	Норма площади жилья в расчете на одного человека, м
	Формула заселения жилого дома и квартиры
	Доля в общем объеме жилищного строительства,%

	Бизнес-класс
	40
	[image: image1.png]k=n+1




	10

	
	
	[image: image2.png]k=n+2




	15

	Стандартное жилье
	30
	[image: image3.png]



	25

	
	
	[image: image4.png]k=n+1




	50

	Муниципальный
	20
	[image: image5.png]k=n-1




	60

	
	
	[image: image6.png]



	30

	Специализированный
	-
	[image: image7.png]



	7

	
	
	[image: image8.png]k=n-1




	5

	Примечания:

1. k - общее число жилых комнат в квартире или доме; n - численность проживающих людей.

2 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок.

3 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.


3.2.12. В области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

Расчетный показатель обеспеченности лодочными станциями для прибрежных населенных пунктов необходим для формирования территории для организованного хранения маломерных судов. Организованное хранение может быть открытым на берегу или в акватории водоемов, а также в закрытых боксах на прибрежных территориях. Расчетный показатель в размере 15 мест на 1000 жителей населенного пункта установлен исходя из среднего уровня обеспеченности маломерными судами, зарегистрированных в установленном порядке, который составляет около 10 маломерных судов на 1000 человек. Согласно данным статистики ежегодный прирост зарегистрированных маломерных судов составляет 5%. На расчетный срок уровень обеспеченности местами хранения установлен с учетом ростом обеспеченности.

Таблица № 26
Объекты местного значения в области автомобильных дорог
 местного значения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, принята в соответствии с государственной программой Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 25 февраля 
2014 года № 61-а (ред. 18 июля 2022 года)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки вне
границ населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в зависимости от численности населения населенного пункта. Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


3.2.13. В области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания
Таблица № 27
Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Улично- дорожная сеть населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта.
С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, в малых и средних до 800 м.
Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальные геометрические параметры велосипедной дорожки приняты в соответствии с таблицей 4 
 ГОСТ 33150-2014

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами.

	Транспортно- эксплуатационные предприятия городского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов определяется по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с п. 11.25 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных пунктах для различных зон принята с п. 11.24 СП 42.13330.2016.
Пешеходная доступность до остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м принята в соответствии с п. 6.2.5 СП 140.13330.2012.

	Автозаправочные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания автомобилей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица № 28
Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных 
 групп населения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	По данным государственной статистики численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Костромской области составляет:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
338
347
356
365
374
383
393
Формула расчета количества машино- мест для постоянного и временного хранения автотранспорта:
из расчета количества собственных автомобилей к 2025 и к 2030 годам методом экстраполяции:
к 2025 году – 356 автомобилей на 1000 жителей;
к 2030 году – 402 автомобиля на 1000 жителей.
N= k1*Sобщ. *Yавт./1000
N – количество парковочных мест (машино-мест)
Sобщ. –площадь квартир многоквартирного жилого дома,
Yавт. – уровень автомобилизации на расчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. – 356; 2030 г. – 402
k1 – коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности определяемый по таблице
Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
Норма площади жилья в расчете на одного человека, м
Коэффициент для расчета парковочных мест
Бизнес-класс
40
0,0375
Стандартное жилье
30
0,033
Муниципальный
20
0,025
Специализированный
-
-
Коэффициент расчета парковочных мест определен расчетным путем, в соответствии с таблицей настоящих нормативов:
Для бизнес-класса на 1 человека норма площади квартир составляет 40 м2, что составляет 1/40 = 0,025 от площади квартир дома. В связи с высоким уровнем комфортности данного типа жилья, предлагается увеличить коэффициент в 1,5 раза. 0,025*1,5=0,375
Для стандартного жилья на 1 человека норма площади квартир составляет 30 м2, что составляет 1/30 = 0,033 от площади квартир дома.
Для муниципального жилья на 1 человека норма площади квартир составляет 20 м2, что составляет 1/20 = 0,05 от площади квартир дома. В связи с низким уровнем комфортности данного типа жилья, предлагается уменьшить коэффициент в 0,5 раз. 0,05*0,5=0,025.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Пешеходная доступность до автостоянок зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 1000 м принято согласно п. 11.32 
СП 42.13330.2016.

	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.
Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, Приложением Ж СП 42.13330.2016.

	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов 10 % (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020.


3.2.14. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
Таблица № 29
Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- 
 и водоснабжения населения, водоотведения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Объекты электроснабжения населения:
- распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП);
- электрические сети до 10 кВ
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчётные показатели расхода электроэнергии приняты в соответствии с Приложением Л 
 СП 42.13330.2016 с учетом коэффициентов для групп городов.
Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, принимается по проекту, но не более установленных п. 3.1. «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ.
  № 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения населения:
- пункты редуцирования газа;
- газораспределительные сети
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы потребления газа приняты в соответствии с приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа при отсутствии приборов учета газа» и постановления Региональной службы по тарифам Администрации Костромской области от 9 ноября 2006 года № 06/68 «О нормативах газоснабжения»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
 

	Объекты теплоснабжения населения:
- источники тепловой энергии
- тепловые сети и сооружения на них
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Укрупненный показатель объема теплопотребления принят в соответствии с постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 27 февраля 2017 года № 2-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Кировской области»
Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, принят в соответствии с п. 12.27, таблицей 12.4 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения населения:
- водозаборы;
- водопроводные очистные сооружения;
- насосные станции;
- водонапорные башни;
- резервуары;
- артезианские скважины
- водопроводные сети
и иные объекты, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель удельного хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства нормируется на основании СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84) и Постановления Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 28 мая 2013 года № 4-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Костромской области».
Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более нормативного показателя, приведенного 
 в СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции
- канализационные коллекторы
и иные объекты, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель удельного водоотведения в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства нормируется на основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Постановления Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 28 мая 2013 года № 4-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Костромской области».
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации приняты по 
 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


3.2.15. В области накопления твердых коммунальных отходов
Таблица № 30
Объекты местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Места накопления отходов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Норматив накопления коммунальных отходов принят в соответствии с постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 6 марта 2018 года № 5-НП «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Костромской области» (за исключением норматива для многоквартирных домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области), постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 4 августа 2022 года № 10-НП «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Костромской области для многоквартирных домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области».
Расчет количества контейнеров
Количество контейнеров рассчитано по формуле:
N = (С*Т*Кр)/(V*Кз), где:
С – суточный объем накопления ТКО;
Т – максимальное время накопления ТКО в сборнике (максимальное время Т=3 для зимнего периода);
Кр – корректировочный коэффициент, учитывает заполнение бака повторно ТКО, оставшимися после выгрузки. Кр=1,05;
Кз – коэффициент, предусматривающий наполнение емкости отходами не до верха, а на три четверти. Кз=0,75;
V – объем контейнера. Для расчета минимального количества контейнеров на площадке принимается евроконтейнер объемом 1,1 м3;
Суточный объем накопления ТКО определен по формуле:
С = (Р*N*Кн)/365, где
Р – количество жильцов многоквартирного дома, которые будут выбрасывать коммунальные отходы, принимается равным 1000.
N – годовая норма накопления ТКО на одного проживающего в доме. Устанавливается в соответствии с постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 6 марта 2018 года № 5-НП «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Костромской области»:
- для многоквартирных домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области – 2,18 м3/год;
- для индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области – 2,88 м3/год;
- для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области – 1,97 м3/год;
Кн – коэффициент накопления отходов – 1,25. Показывает неравномерность накопления ТКО.
365 – количество дней в году.
Для Костромской области для многоквартирных домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области суточный объем накопления ТКО на 1000 человек составляет:
С=(1000*2,18*1,25)/365=7,47 м3
Количество контейнеров для данного суточного объема накопления ТКО на 1000 человек составляет:
N = (7,47*3*1,05)/(1,1*0,75)=29
Для индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области суточный объем накопления ТКО на 1000 человек составляет:
С=(1000*2,88*1,25)/365=9,86 м3
Количество контейнеров для данного суточного объема накопления ТКО на 1000 человек составляет:
N = (9,86*3*1,05)/(1,1*0,75)=38
Для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области суточный объем накопления ТКО на 1000 человек составляет:
С=(1000*1,97*1,25)/365=6,75 м3
Количество контейнеров для данного суточного объема накопления ТКО на 1000 человек составляет:
N = (6,75*3*1,05)/(1,1*0,75)=26

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Определен в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»


Глава 4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

Действие Типовых МНГП муниципальных образований Костромской области распространяется на всю территорию муниципального образования.

МНГП обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального образования независимо от их организационно-правовой формы.

МНГП распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные настоящими нормативами градостроительного проектирования, применяются в соответствии с настоящим разделом.

При разработке генерального плана муниципального образования расчетные показатели применяются для определения параметров функциональных зон, характеристик и местоположения объектов местного значения муниципального округа.

При разработке правил землепользования и застройки муниципального образования расчетные показатели применяются для установления в градостроительных регламентах предельных размеров земельных участков. В случае, если в правилах землепользования и застройки определены территории, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, расчетные показатели применяются для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

При разработке документации по планировке территории муниципального образования расчетные показатели применяются для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристик планируемых к размещению объектов капитального строительства, размеров земельных участков.

При выдаче разрешения на строительство расчетные показатели применяются для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

При выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расчетные показатели необходимо применять для формирования комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении.

При разработке правил благоустройства территории муниципального образования расчетные показатели применяются для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.

При организации конкурсов на разработку документации архитектурно-строительного проектирования, проектов благоустройства расчетные показатели применяются для установления требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной документации.

При разработке проектной документации, проектов благоустройства расчетные показатели применяются для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.

При комплексном развитии территории расчетные показатели применяются для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, видов разрешенного использования и размеров земельных участков в решениях органа местного самоуправления о комплексном развитии, в документации по планировке территории комплексного развития.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Костромской области следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

_________________

_____________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК №4 (597) 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация                                     наш адрес: г. Нерехта,

муниципального района                                                   ул. Победы, д. 1                  ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

город Нерехта и Нерехтский район                                                                                                      Л.В.ЕРОФЕЕВА

ТИРАЖ: 30  экз.                                                         ЦЕНА: БЕСПЛАТНО
Информационный вестник № 4

1

